## 宁县2021年统筹整合财政涉农资金补充项目计划表
附件2
宁县2021年统筹整合财政涉农资金补充项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 起止 年限 | 建设 地点 | 建设内容与规模 | 投资规模（万元） |  |  | 绩效目标 |  |  |  | 项目主管单位 | 项目实施单位 | 备注
[6 empty] | 小计 | 中央资金 | 省级资金 | 项目效益情况及利益联结机制 | 受益村数 （个） | 受益户数 （万户） | 受益人口数 （万人） | 单位名称 | 单位名称
合计 | [5 empty] | 1088 | 1088 |  |  | 222 | 0.53 | 2.01
一、 | 农业产业发展项目 |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 213 | 0.43 | 1.62
1 | 2021年绿色种养循环农业试点县创建项目 | 新建 | 2021年10月-2022年6月 | 米桥、平子、良平、中村、早胜、太昌、新庄、和盛、焦村、南义、瓦斜、春荣、盘克等13个乡镇 | 推广绿色种养循环农业技术面积10万亩（苹果6万亩，小麦、玉米2万亩，中药材1万亩，蔬菜1万亩），其中：粪肥还田8.5万亩，沼渣、沼液还田1万亩，有机肥施用0.5万亩。并建立万亩示范片1个、核心示范区5个（苹果2个、粮食1个、中药材1个、蔬菜1个）。 | 1000 | 1000 |  | 推广发展种养循环农业，促进区域特色优势种养产业向好发展 | 213 | 0.43 | 1.62 | 农业农村局 | 乡（镇）村
| 二、基础设施 |  |  |  |  | 88 | 88 |  |  | 9 | 0.1 | 0.39
| 农村安全饮水 |  |  |  |  | 88 | 88 |  |  | 9 | 0.1 | 0.39
2 | 中村镇邓家村供水工程 | 新建 | 2021年3月-2021年12月 | 中村镇邓家村 | 新建检查井2座，9m2配电管理房1间、回填土方70m3、安装DN上水钢管100m、更换3×10m3电缆100m | 3.45 | 3.45 |  | 解决农村人口安全饮水保障问题 | 1 | 0.01 | 0.04 | 水务局 | 镇村
3 | 米桥镇屈家村供水工程 |  | 2021年3月-2021年12月 | 米桥镇屈家村 | 铺设Φ63PVC管道1100m,Φ50PVC管道900m,Φ40PVC管道700m,Φ32PVC管道2300m,入户73户 | 10.68 | 10.68 |  | 解决农村人口安全饮水保障问题 | 1 | 0.01 | 0.04 | 水务局 | 镇村
4 | 盘克镇潘村供水工程 |  | 2021年3月-2021年12月 | 盘克镇潘村 | 回填土方75m3，拆除恢复院坪152m2，围墙10m | 4.29 | 4.29 |  | 解决农村人口安全饮水保障问题 | 1 | 0.01 | 0.04 | 水务局 | 镇村
5 | 中村镇政平村供水工程 |  | 2021年3月-2021年12月 | 中村镇政平村 | 更换沟底引水管道Φ75PVC管道282m,Φ63PVC管道78m,Φ50PVC管道72m,修下沟道路4天 | 2.19 | 2.19 |  | 解决农村人口安全饮水保障问题 | 1 | 0.01 | 0.04 | 水务局 | 镇村
6 | 春荣镇石鼓村供水工程 |  | 2021年3月-2021年12月 | 春荣镇铁王村 | 更换2个水塔上下水钢管DN衬塑钢管108米，其中：DN110管40米，DN75管44米，DN90管24米，水塔防渗处理1座，更换闸阀Φ100一个、Φ80两个 | 2.03 | 2.03 |  | 解决农村人口安全饮水保障问题 | 1 | 0.01 | 0.04 | 水务局 | 镇村
7 | 早胜镇沟圈村供水工程 |  | 2021年3月-2021年12月 | 早胜镇沟圈村 | 新建9m2配电房1间、检查井2座 | 2.16 | 2.16 |  | 解决农村人口安全饮水保障问题 | 1 | 0.01 | 0.04 | 水务局 | 镇村
8 | 石鼓供水站铁王分站供水工程 |  | 2021年3月-2021年12月 | 春荣镇铁王村 | 购买放水用软管400m，三个村用户放水计1620m2，每天1辆用于材料拉运 | 4.1 | 4.1 |  | 解决农村人口安全饮水保障问题 | 1 | 0.01 | 0.04 | 水务局 | 镇村
9 | 焦村供水站扩建工程 | 新建 | 2021年3月-2021年12月 | 焦村镇街上村 | 新打深200m机井1眼，配套水源井围栏30m，配套安装200QJ20-186/14潜水泵1台，安装Dg89上水钢管（壁厚δ=4.5mm）160m；新建管理房5间及配套其他设施，安装二氧化氯发生器(50g/h)1套，DN25PE连接管100m，闸阀井2座，埋设PE100级DN110(1.6MPa)600m，低压线600m | 42.6 | 42.6 |  | 解决农村人口安全饮水保障问题 | 1 | 0.02 | 0.07 | 水务局 | 镇村
10 | 米桥老庙供水站扩建水厂工程 | 新建 | 2021年3月-2021年12月 | 米桥镇老庙村 | 新打井深850m机井1眼；配套安装200QJ32-533/41潜水泵1台，安装200KVA变压器1台，配电柜1面，高压计量器1套，高压线路200m；安装Dg108上水钢管540m。新建300m³地下原水池1座，配套安装200QJ40-26/2潜水泵1台，安装Dg89上水钢管20m；新建200m³地下清水池1座，配套安装200QJ40-26/2潜水泵1台，安装Dg89上水钢管20m；新建50m³地下废水池1座，配套安装50YW20-15-1.5型排污泵1台，安装Dg89上水钢管70m；新建净水车间1座，建筑面积109.45m2及配套其他设施，安装Dg89上水钢管100m；自动控制、反渗透水质净化设备各1套，排水管道PE100级DN110(0.6MPa)1000m | 16.5 | 16.5 |  | 解决农村人口安全饮水保障问题 | 1 | 0.01 | 0.04 | 水务局 | 镇村