
宁县康宁精神心理医院建设项目
环境影响报告表
建设单位：宁县康宁精神心理医院
评价单位：江苏新清源环保有限公司
二〇一八年十二月
《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	宁县康宁精神心理医院建设项目

	建设单位
	宁县康宁精神心理医院

	法人代表
	黄付龙
	联系人
	黄付龙

	通讯地址
	宁县新宁镇金钟村1号原盘龙湾山庄

	联系电话
	18093435919
	传真
	/
	邮政编码
	745299

	建设地点
	宁县新宁镇金钟村1号原盘龙湾山庄

	立项审批部门
	庆阳市卫生和计划生育委员会
	批准文号
	庆卫设字[2017]04号

	建设性质
	新建■改扩建□技改□
	行业类别及代码
	Q8315专科医院

	占地面积
(平方米)
	3330
	绿化面积

(平方米)
	200

	总投资(万元)
	1000
	环保投资(万元)
	51.5
	占总投资比例
	5.15%

	评价经费(万元)
	
	预期投产日期
	


公用工程

		供暖

	甲醇锅炉供暖
	新建

		供水

	水源

	本项目供水由市政自来水管网供给
	利旧

			水量

	本项目新鲜水用量共计26.69m3/d，其中生活用水11.0m3/d，医疗用水8.09m3/d，锅炉用水7.56 m3/d
	/

		排水

	本项目废水产生量共计22.472m3/d，其中生活污水8.8m3/d，医疗废水6.472m3/d，锅炉软化水处理及定期排水共排放7.2 m3/d。本项目废水主要为医护人员的生活污水、餐饮废水和住院病人及门诊产生的医疗废水，餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水合流排入化粪池处理，处理后排入污水收集池，医疗废水经“一级强化+ClO2消毒” (以下简称污水处理系统)处理后排入污水收集池。检验废水经过预处理后排入污水处理系统，锅炉排水属于清洁下水，直接排水污水收集池。污水收集池废水经吸污车拉运至宁县污水处理厂处理。
	油水分离器及污水处理系统为新建、化粪池利旧

		供电

	本项目供电由宁县新宁镇市政电网提供

	利旧

	环保工程

	废气处理

	食堂油烟采用油烟净化装置，污水处理系统产生的恶臭气体采用加盖、密封等方式防止其扩散
	新建

		废水处理

	油水分离器一套、一座30m3化粪池（利旧）、一座处理能力为10m3/d的污水处理系统、一座50 m3污水收集池，检验废水需预处理
	新建

		噪声处理

	高噪声设备采用弹簧减震器或橡胶减震垫，墙体隔声，隔声窗

	新建

		固体废物

处置

	过道口处均设垃圾桶；设置医疗废物专用容器(桶)，收集后交由有资质单位处理

	新建

			改建医疗废物暂存间一座，位于综合楼南侧，建筑面积20m2

	改造


		绿化

	拟建医院整个院区绿化面积为200m2，绿化率为6.0%

	新建



用水量(m3/a)
		废水产生量(m3/d)

	废水排放量

(m3/a)


	医护人员用水
	100 L/人·d

	60人

	6
	2190
	4.8
	1752

	门诊用水

	10L/人·d

	30人

	0.09
	32.85
	0.072
	26.28

	住院部

病床用水
	100L/人·d

	80床

	8.0
	2920
	6.4
	2336

	洗衣房用水

	40L/kg干衣、床单
	120kg

	5.0
	1725
	4.0
	1460

	锅炉用水
	/
	2t/h（5个月）
	7.56
	900
	7.2
	1080

	绿化用水

	1.5L/m2·d

	200m2
	0.04
	15
	0
	0

	总计

	-

	-

	26.69
	7782.85
	22.472
	6654.28


	
[image: image1]
图1   项目日用水平衡图  单位：m3/d
2、供电

本项目供电由宁县新宁镇市政电网提供。
3、供暖

本项目采用甲醇燃料锅炉供暖。
九、选址合理性分析

本项目南侧为一汽车修理厂，西侧为北滨河路，北侧为11户居民及农家乐若干。自然条件良好，交通便利，周边无大中型工业厂房和污染源，且南北通透，环境条件较良好。且项目区声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，符合医疗卫生类项目对外环境质量的要求。项目建成后将扩大宁县的精神医疗服务规模，给当地精神医疗事业提供大力的支持。本项目的建设既完善了区域精神卫生医疗体系，也为周边精神病患者提供了一所可方便就医基础医疗场所。

综上所述，本项目的选址是合理的。从整体上分析，本项目的建设不会对周边环境构成显著影响，因此本项目选址合理、可行。本项目外环境关系图见附图3。

十、平面布局合理性分析

宁县康宁精神心理医院主入口紧邻马路，且停车场位于医院外侧，地理位置优越，交通便捷。从西往东依次为男病区、宿舍、综合楼、厨房等配套设施等。

入口位于医院西侧，紧邻北滨河路，交通便利，且医院入口与北滨河路有小路连接，便于救护车等车辆出行。院区北侧有原有过道连接医院所有建筑，便于药物等运输及人员就医，不会产生拥堵等情况。本项目设有专门停车场，位于院区外侧且紧靠北滨河路，不会对周围交通造成阻碍。本项目南病区临近道路停车场，考虑精神病人的特殊性，道路的交通噪声会对医院产生一定影响，本环评建议医院在临近停车场一侧病区建筑应设置隔声窗，减小外环境的噪声对本项目的影响。油烟机、配电箱等噪声设备布置在院区最西侧，远离病区，通过以上布局可有效减少设备噪声对医院内及外环境的影响，因而布局合理。本项目为精神病医院，不同于综合性医院，门诊人流量较小，产生的噪声对北侧居民的影响较小。

项目所在地主导风向为西北风，污水处理系统、化粪池、油水分离器等环保工程均布置院区外围西侧，南北通风，可以减少异味对本项目住院门诊楼等主体工程的影响，环评建议加强其周围绿化带建设，进一步减少异味对环境的影响。

根据《医疗废物管理条例》“第三章 医疗卫生机构对医疗废物的管理， 第十七条 医疗废物的暂存贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员或工区以及生活垃圾存放场所”的规定，本项目医疗废物暂存间应当布置于医院东南角，医疗废物暂存间和污水处理系统均距医院食堂5m外，设置警示标志，同时，医疗废物的运输设有专门专用通道。详见附图2。
综上所述，从环境保护的角度分析，本项目的总平面布置合理可行。
十一、产业政策符合性分析

本项目属于国家发改委2011年第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修正)》中第一类—“鼓励类”中的第三十六项(教育、文化、卫生、体育服务业)中第30条“传染病、儿童、精神卫生专科医院和护理院（站）设施建设与服务”的相关规定，因此本项目建设符合国家产业政策。
十二、三线一单符合性分析
表7    “三线一单”符合性一览表

内容

符合性分析

生态保护红线

本项目位于宁县新宁镇金钟村，项目未占用基本农田、自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标

资源消耗上线

本项目消耗总量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求

环境质量底线

本项目附近的地表水、地下水、声环境质量均等满足相应的标准要求，项目施工期废气、废水及固废等经处理措施妥善处置后，对周边环境影响较小

负面清单

本项目不在划定的负面清单范围内

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

项目所在地目前为停业的盘龙湾山庄，原盘龙湾山庄有员工30余人、日接待顾客约500人。山庄周边无大中型工业厂房和污染源，环境条件良好。因此，本项目原有环境污染即为盘龙湾山庄运营过程中的“三废”排放。
原有盘龙湾山庄的“三废”排放情况：
该山庄设操作间、员工食堂、燃煤锅炉，因此原有污染情况主要为燃煤锅炉废气、油烟废气、生活废水、生活固废。

⑴废气

原盘龙湾山庄已建一台2t/h燃煤锅炉，无脱硫除尘设备。原锅炉采用华亭煤，该煤含硫量为0.50%，灰分约为10.15%。年耗煤量为2400t，故原锅炉运行产生废气量为：

SO2产生量=B×S×D×2
B-燃煤量；S-煤的含硫量；D-可燃硫占全硫量，80%计。
故原燃煤锅炉SO2产生量=2400×0.50%×80%=9.6t
烟尘产生量= B×A×D

A-煤的灰分；D-烟气中烟尘占灰分总量的百分比，15%计。

原燃煤锅炉烟尘产生量=2400×10.15%×15%=36.54t
NOX产生量：根据《全国第一次污染源普查工业污染物排污系数手册》热力生产和供应业NOX产污系数为2.7kg/t。

原燃煤锅炉NOX产生量=6.48t

根据《庆阳市扬尘污染防治管理办法》及庆阳市人民政府“关于拆除城镇10t以下燃煤锅炉的通知”要求，原燃煤属于拆除改造行列。本环评建议安装一台2t/h甲醇燃料锅炉；厨房亦采用甲醇作为燃料；甲醇燃烧后排放CO2和H2O，可消除SO2、NOX及烟尘等对环境的污染，以此减少对周围环境的影响。
⑵废水

废水主要来源于：工作人员生活污水及餐饮废水；废水通过化粪池处理后交由宁县环卫局垃圾清运消纳管理所吸污车运至宁县污水处理厂处置，不对外排放，故对地表水无影响。原有管理和服务人员总共30人，日接待顾客平均500人，根据《甘肃省行业用水定额》（修订本）对项目生活用水量进行核算，项目属于中小型餐饮行业，职工生活用水及顾客消耗水量按25L/d计算，故原项目总用水量为13.25m3/d（4836.25m3/a）。生活污水产污系数为用水量的0.8倍，则废水总量为10.6m3/d（3869m3/a）。
原项目生活污水经过化粪池处理后拉运至宁县县城污水处理厂处理，对外环境影响较小。本次环评建议，新建项目应安装油水分离器，餐饮废水经油水分离后再进入化粪池处理。
⑶噪声

噪声主要是工作人员及顾客等产生的社会生活噪声，以及部分设备如排气扇、空调、播放音乐等产生的设备噪声，边界噪声值在49.4～58.3dB(A)之间，对周围环境没有明显影响。

⑷固体废物

产生的固废分为一般性固体废物、餐厨垃圾和锅炉炉渣。

①一般性固体废物：顾客及员工生活垃圾和操作间废包装材料（如瓶、罐、盒、纸箱），经集中收集后，定期送至环卫部门制定地点。顾客及员工平均生活垃圾产生量以0.1kg/d•人计，原项目运营期产生生活垃圾总共53 kg/d（19.345t/a）
②餐厨垃圾：由环卫部门清运，交由有资质单位处理。
③锅炉炉渣：通过同类项目类比可得，原有燃煤锅炉炉渣产生量为30t/a，在室内暂存后外售。

原项目产生固体废物都得到妥善处理，对外环境影响较小。
原有主要污染物排放情况如下表所示：

表8    盘龙湾山庄原有污染物排放情况一览表

污染物名称
产生量（t/a）
削减量（t/a）
排放量（t/a）
防治措施
去向
大气污染物(锅炉)
颗粒物
36.54
0
36.54
15m烟囱排放
/

SO2
9.6
0
9.6
NOX
6.48
0
6.48
水污染物
生活污水
3.869
3.869
0
化粪池（30m3）处理后拉运
宁县污水处理厂
固体废物
锅炉炉渣
30

30

0

封闭存放
外售
生活垃圾
19.345
19.345
0

统一集中收集
县垃圾填埋场
噪声
设备及娱乐噪声
噪声级75~95 dB（A），包房内墙体隔声等措施



建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

1、地理位置
宁县位于庆阳市东南部，是甘肃省东南边境县份之一。介于东经107°41′至108°34′，北纬35°15′至35°52′，东依子午岭，南接陕西，北靠宁夏，西临泾、蒲二河，距黄陵160km，西安200km，兰州510km。

本项目位于新宁镇金钟村1号原盘龙湾山庄，地理位置图见附图1。
2、地形、地貌及地质
宁县位于陕甘宁盆地（即鄂尔多斯盆地）西南部，属于祁吕贺兰山字型构造体系东部的伊陕盾地，是我国新华夏系第三沉降带控制的大型内陆盆地之一。盆地的雏型形成于二叠纪中晚期到早三叠纪。中三叠纪到早白垩纪为大型内陆拗陷盆地的发展阶段，地壳运动以沉降为主，形成一个大型萁状拗陷，即铜川-庆阳拗陷。三叠纪末拗陷急剧上升隆起，三叠纪大型盆地解体，随即产生侏罗纪大型拗陷盆地，形成现今构造盆地轮廓。燕山运动使侏罗纪盆地解体，东部上升形成斜坡；西部于宁夏天池至环县一线形成南北向较大幅度拗陷一天环向斜。形成厚达4000m以上的沉积，其中下白垩统沉积厚度达1000m。

3、气候特征
宁县属温带大陆性干旱和半干旱气候，冬季雨雪少，寒冷时间长；春季升温快，冷暖变化大；夏季气温高，时间短，降雨集中；秋季降温快，阴雨多，初霜来得早。冬季常吹西北风，夏季多行东南风，冬冷常晴，夏热丰雨。气温南部高于北部，年平均气温8.9℃，年平均降水量567mm，年平均蒸发量1210mm，年平均日照时数2423.1h，最多年2812.0h，最少年2032.0h，多年最大冻土深度80cm，多年最大积雪深度24cm，无霜期140-180天，冬季盛行西北风，夏季多为东南风，历年平均风速2.1m/s，极限风速26m/s。

新宁镇境内四季分明，无霜期长达160多天，年降雨量700mm左右。
4、水文特征
流经县内的有泾河、马莲河、九龙河、城北河等7条河流，宁县总水资源量为122550.1万m3，其中自产水资源总量为10242.5万m3，占总水资源量的8%（含自产地下潜水1%），境外来水量为112307.6万m3，占全县总水资源量的92%。产水模数（单位面积产水量）为3.86万m3/km2，人均水资源占有量194m3。全县水资源可利用量为3248.4万m3，人均可利用水资源量为61.5m3。

城北河是宁县境内河流控制面积最大的河流，流域面积占全县总面积的37.2%，也是产水量最多、水资源较丰富的区域，产水量占全县自产水量的51.9%；泾河流经宁县水量最大，但其干流流域面积属于宁县的只有194.36km2，绝大部分水量属于境外来水量；九龙河71.7%的流域面积属于宁县，该河流流域面积较小，自产水量只占全县水资源量的19%；无日天沟为边界河流，在宁县境内的流域面积占全县总面积的5.9%，产水量只占全县自产水量的4.6%；马莲河在宁县县界以上流域面积19080km2，其干流在宁县境内流域面积只有653.98km2，干流自产水量只有全县自产水量的10%。

表9   宁县各河段基本情况统计表
河流

名称

流经长度（km）

流域面积（km2）

平均比降

平均径流深（mm）

径流量

（万m3）

平均流量（m3/s）

泾河

28

81

1.6

46.9

380

31.0

蒲河

22

124

1.9

38.7

480

7.7

马莲河

59

626

1.45

35.0

2219

14.2

城北河

30

366

1.8

25.5

946

1.44

湘乐河

64

811

2.8

26.4

2441

0.68

九龙河

56

444

7.2

34.9

1548

0.71

无日

天沟

47

168

7.7

42.0

706

0.46

区内地下水按照埋藏条件可分为浅层水和深层水两种。浅层水按照赋存条件和水力特征可分为黄土潜水、第四系河谷砂砾石层潜水、白垩系风化裂隙潜水；深层水赋存于中生界白垩系环河组、华池组和洛河组之中。
5、土壤
土壤受地形、母质、气候、植物和耕作条件的影响，形成不同的土壤类型，即：黄绵土、黑垆土、淤积土、潮土、红粘土和灰褐土。全县土地资源比较丰富，有耕地69030公顷。项目区内地基土由黄土状土、砾石层组成，场地土为自重湿陷类型；地基湿陷等级为Ⅱ级；地基土的最大冻土深度为0.82m。场地土属中软场地土，建筑物场地类型为Ⅱ级。部分活载标准值：不上人层面—0.5KN/m3；基本雪压--0.4KN/m3；基本风压--0.3KN/m3。
6、自然资源
（1）动物资源
本项目所在区域动物主要为一些鸟类及小型啮齿类动物等，无大型野生动物，且在现场踏勘及走访过程中，项目所在区域没有发现珍稀、濒危或国家及自治区级保护动物的栖息地和繁殖地。

（2）植物资源
宁县温和较湿润的气候条件，适宜多种阔叶林和草本植被的生长发育，植物种类较多。据不完全调查，全县木本植物和草本植物类型约有40多科200种，农作物品种资源也很丰富。按照不同的地形条件和植被状况，大致可分为三个植被区：一是次生林植被区，主要分布于子午岭中段西侧与大弯、龙池、绣花楼、北桂花、九里沟、胡家岔、前崾岘、徐阳沟一线以东的中山丘陵地带。自然植被以落叶阔林为主，植被覆盖度90%以上。地表枯枝落叶层达2~4cm，林下土壤向灰褐土发育；二是荒坡疏林草原植被区，即为林区以外未开垦的梁、茆、丘陵、沟谷、坡地。该区地形条件复杂，植物群落和长势差异很大。一般阳山覆盖度为20~70%，阴山40~80%。河谷川台地植被生长较好，覆盖度为50~90%。植被条件较好的土壤则为薄腐殖灰绵土和薄腐殖灰培土及荒坡红土；三是农作物种植区，宁县是以种植业为主的农业县，农作物种植物遍布全县各地，农作物主要有粮食作物、经济作物、绿肥及饲料作物，田间杂草主要有冰草、偃麦草、米蒿、荠荠菜、苦菜、毛不留行、蒺藜等。

宁县代表性树种有山杏、刺槐、杨柳、松、楸、桐、椿、柏、白桦、国槐等二十多种。主要经济树种有苹果、梨、杏、核桃、枣、李、桑等。

（3）矿产资源

宁县矿产资源地面主要有石灰石，分布于泾河北岸，石层厚2~10m，长达20km。皮硝、火硝多处出产。另有细砂，可做建筑材料。地下有低灰低硫长焰煤，煤层厚薄不一，南部地区厚层11~18m，还有1~5m的地区。铜矿基本出露于政平北山岩层，但含量甚少。
7、庆阳市医疗废物集中处置中心
庆阳市医疗废物集中处置中心是省发改委2007年4月“甘发改投资【2007】283号”文件批准立项的城市基础设施类项目。项目共投资907万元，2009年12月建成。2011年8月通过竣工验收。
中心位于西峰区彭原乡下庄行政村西庄自然村，距离城区5.7km，占地8.3亩，毗邻西峰第二生活垃圾填埋场和长庆油田西峰固废填埋场。中心拥有员工21人，自投入运营以来，已同全市八县（区）27各县级以上医疗机构，47各乡镇卫生院及各社区卫生服务所签订了医疗废物委托处置合同，医废贮存不超过48小时，基本做到每天拉运1次，8县区医院由原来的每周两次调整为两天拉运1次。同时医废中心严格履行医疗废物交接登记制度，危险废物转移联单管理制度和医废处置月报表管理制度，确保医疗废物收集、贮存、交接、运输、处置过程有章可依，有据可查。目前，日处理能力达到35t，对于改善庆阳市医疗废物管理现状、防治疾病传播、提高广大群众健康水平及生活起到了重要的作用。

8、宁县县城污水处理厂

宁县县城污水处理厂位于宁县新宁镇高山堡村沙滩组，服务范围为宁县县城规划区“一城三区”（旧城、庙咀区、马坪区、沙滩区），东至东山及农机厂、北至庙咀坪金琢、南至高山堡、西至马坪园菜园坪，服务总面积6.3平方公里。污水处理厂一期设计规模5000m3/d，设计进水水质为COD≤400mg/L，BOD5≤220mg/L，SS≤300mg/L，氨氮≤35mg/L，总氮≤45mg/L，总磷≤5mg/L，采用双沟型氧化沟工艺，污水经处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，在灌溉季节可作为灌溉用水，非灌溉季节排入马莲河。

污水处理厂于2013年底建成试运行，2014年验收正式投入运行，在污水处理厂竣工运行时后，现有纳污范围内排污口的污水将全部纳入污水处理厂运行处理，能有效处理城区的生活污水，工业废水等，避免污水及污染物直接流入水域，对改善生态环境，具有重要意义。
9、宁县生活垃圾填埋场
宁县县城垃圾填埋场位于新宁镇新宁村夹石沟，距县城2.1公里，占地面积45.7亩，工程总投资964.03万元，设计平均处理垃圾量为65吨/日，总库容量37万立方米，有效库容量32万立方米，使用年限10年。采取卫生填埋工艺，渗滤液集中收集回喷蒸发，不外排。
    该项目2007年9月由达华工程管理有限公司编制可研报告，省发改委2007年7月24日审批。2007年6月由甘肃省环境科学设计研究院编制环境影响报告书，庆阳市环保局于2007年6月14日审批。2009年4月开工建设，项目总投资960万元，完成了坝体基础建设工程、渗滤液收集、反渗透处理、排气工程建设，2010年10月全面竣工并投入使用。


环境质量状况


环境保

	级别


	大气环境

声环境

	农户
	N/90m

	25户
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；

《声环境质量标准》

(GB3096-2008)2类标准


		医院病区

	/

	床位80人

	《声环境质量标准》

(GB3096-2008)1类标准


	水环境

	马莲河
	WN/98m
	/
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类标准



	


评价适用标准


取值时

		二级标准限值ug/m3
	适用标准
	
	SO2
	年平均

1小时平均

24小时平均

	60

500

150

	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）


	NO2
	年平均

1小时平均

24小时平均

	40

200

80

	
	PM10
	年平均

24小时平均

	70

150

	
	TSP

	年平均
24小时平均
	200
300

	

	2、水环境

本项目地表水环境影响评价区地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准。具体标准值见表17。
表17 《地表水环境质量标准限值》IV类  单位：mg/L，pH无量纲
序号
项目

标准

序号
项目
标准
1
PH

6~9

13
水温
/
2
CODcr

≤30

14
BOD5
≤6

3
高锰酸盐指数

≤10

15
六价铬
≤0.05
4
悬浮物
/
16
氧化物
≤1.5
5
总磷
≤0.3
17
氨氮

≤1.5

6
挥发酚
≤0.01
18
溶解氧
≥3
7
石油类

≤0.5
19
硫化物

≤0.5
8
阴离子表面活性剂

≤0.3
20
氰化物

≤0.2
9
砷

≤0.1
21
汞

≤0.0 01
10
氢化物

≤250
22
铜

≤1.0
11
锌

≤2.0
23
铅

≤0.05
12
镉

≤0.005
24
粪大肠杆菌

≤20000
3、声环境

本项目声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。具体标准值见表18。
表18   《声环境质量标准》(GB3096-2008)    单位：dB(A)
时段           

声环境功能类别
昼间
夜间
1
55
45
2
60
50

	



	MPN/L

	

	2、大气污染物排放标准

本项目运营期污水处理系统排放的恶臭执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3相关标准。
表20  《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3

序号
控制项目
标准值（mg/m3）
1

硫化氢
0.03

2

氨
1.0

3

氯气
0.1

4

臭气浓度（无量纲）
10

本项目产生油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)，具体标准限值见表21。

表21  《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)
规模

小型

中型

大型

最高允许排放浓度(mg/m3)
2.0

净化设施最低去除效率(%)
60

75

85

3、噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，具体标准限值详见表22。
表22  《建筑施工场界环境噪声排放限值》(GB12523-2011)   单位：dB(A)
昼间

夜间

70
55
营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，具体标准限值见表23。
 表23 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)  单位：dB(A)

                           时段

环境功能区类别

昼间

夜间

2
60
50
4、固体废物标准

本项目生活垃圾属于一般固体废物，贮存、处理、处置参考《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）； 

医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》及2013修改单，同时按《医疗废物管理条例》要求进行收集处置；其贮存按《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）执行。


	

	总量
	本项目的污染物排放总量控制指标建议如下：

本项目产生的废水通过吸污车拉运至宁县污水处理厂进一步处理，因而本项目不设污染物排放总量控制指标，由宁县污水处理厂统一调配。



建设项目工程分析


产生浓

		油烟

产生量

	净化器

效率

	油烟

排放浓度

	油烟

排放量


	4个

	2000m3/h

	0.938mg/m3
	16.425kg/a

	75%
	0.23 mg/m3
	4.1kg/a



	③锅炉废气

本项目2t/h蒸汽锅炉燃料使用甲醇，甲醇用量240kg/h，燃烧产物为二氧化碳和水，对环境无不良影响，为清洁燃料。
④停车场汽车尾气

停车场汽车尾气主要包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，排放主要污染物有CO、NOx 和THC。本项目拟设地下停车位20位，车辆进出停车场及在停车场行驶时，怠速及慢速（≤5 km/h）状态下汽车尾气排放量稍大。项目停车场地形空旷，便于尾气扩散，对环境影响较小。
（3）噪声

医院主要噪声源是车辆进出以及机械设备（油烟机、配电箱等设备）运行时产生的机械噪声，交通噪声及社会噪声，噪声源强在50~85dB（A）。具体详见表26。

①设备噪声

项目设备噪声主要是锅炉运行产生的噪声，医院得甲醇锅炉单独安放在锅炉房内，经过墙体隔声，距离衰减后对外环境影响不大。

②交通噪声

项目停车场汽车来往有一定的流动性，但车流量小，行驶速度低。内部交通噪声产生量约在50～60dB(A)左右。
医院还应安装隔声门窗，该类窗户的隔声量可达到25dB(A)以上，靠停车场一侧墙体还应加装隔声设施；在北滨河路临近本项目南、北方向100m因设置警鸣、标示、停车场设置减速警鸣标示；通过以上措施对噪声源控制及噪声衰减后，病房里的室内噪声可明显降低。
③社会噪声

医院人员活动噪声介于55～65 dB(A)。人员活动噪声经项目墙体阻隔，加强管理和距离衰减可得到有效控制。另外，本项目属于精神病专科医院，时常会有病人因情绪失控而狂躁大叫，为减小狂躁性病人产生的噪声对外环境的影响，环评要求在项目住院部设置狂躁型病人专用病房，对狂躁型病房应安装防护设施和隔声门窗。同时，医院在病人狂躁时应采用相应医疗措施进行治疗，减小狂躁病人产生的噪声对周围环境的影响。

社会生活噪声是不稳定的、短暂的，主要是通过加强管理等措施来控制。

表27   项目主要噪声源一览表
序号

设备名称

噪声值

位置

排放方式

1

配电箱

65～70

设备间

连续

2
油烟机机

70～85

厨房
间断

3
病房噪声
55～65
医院病房
间断

4
车辆噪声

怠速

50～60

医院停车场

间断

正常

60～70

间断

鸣笛

80～85

间断
（4）固体废物

本项目营运期产生的固体废弃物主要有医疗废物和生活垃圾。

①医疗废物

医疗废物包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物。使用后的一次性医疗用品，这些废物含有一定的感染性，因此医疗废物作为一种危害性危险废物，关系着广大人民群众的健康安全，其治理已受到国家相关部门的关注，如果得不到合理的处理，将会造成较大的污染。

本项目医疗废物包括病人产生的废物(如受污染材料和仪器等)以及被血液或人体体液污染的医疗器械、废弃的药品、其它废物(如废医用手套、废注射器、废输液器、棉球等)。

类比同类性项目医疗固体废物产生及排放情况。项目建成后，医疗固体废物排放系数按0.4kg/床·d计，医疗废物产生量约为32kg/d(11.68t/a)(本项目床位80张)，产生的医疗废物采用医疗废物专用容器(桶)收集，暂时贮存在设置的医疗废物暂存间内，暂存时间不得超过2天，最终交由庆阳市医疗废物处置中心处理。

②生活垃圾

当项目营运期满负荷运行时，人数约为170人（包括门诊、住院以及职工垃圾），其中门诊每天约30人，生活垃圾产生量按0.1kg/d•人计算，产生的生活垃圾量为1.095t/a。住院部满负荷运营时，人数约80人，生活垃圾产生量按0.8kg/d•人计算，产生的生活垃圾量为23.36t/a。项目职工定员为60人，年工作365天，按0.35kg/人·d计算，生活垃圾产生量约7.665t/a。
③厨余垃圾

本项目营运期拟项目的最大就餐人数约为170人，类比同类性项目，每人每天就餐后产生的厨余垃圾按0.2 kg/d•人计算，则食堂产生的厨余垃圾为12.41 t/a。

④污泥

本项目自建污水处理系统，在处理废水的过程中会产生少量污泥，年产生量约为8.6t，经污泥拉运车拉运至有资质单位处理。

具体固体废物产生量与处理措施见表28。
生活垃圾经集中收集后由环卫部门收集送城市垃圾处理厂处置，厨余垃圾及污水处理设施产生污泥交由有资质单位处置。
表28   固体废物产生量与处理措施   单位：t/a
序号

名称

产生量

固废性质

治理措施

备注

1

医疗固废
11.68t/a

危险废物

统一收集、暂存后交由庆阳市医疗废物处置中心处理
2

生活垃圾

32.12t/a

生活垃圾

统一收集后，交由环卫部门处置

3

厨余垃圾
12.41t/a
生活垃圾
统一收集、暂存后交由有资质单位处理
4

污泥

8.6 t/a

危险废物

定期交由有资质单位处理

5

合计

64.81t/a




工程主要污染物产生及预计排放情况

	分期
	类别
	排放源
	污染物

名称
	产生量，产生浓度
	排放量，排放浓度

	施工期
	废气
	场地
	TSP
	/
	/

	
	废水
	施工人员
	废水量
	36m3
	无外排

	
	固废
	施工人员
	建筑垃圾
	5t/a
	交由相关单位

	
	
	
	生活垃圾
	315kg/a
	交由环卫部门

	运营期
	水污染物
	医疗废水
	CODCr
	250mg/L，1.17t/a
	200mg/L，0.94t/a

	
	
	
	氨氮
	30mg/L，0.14t/a
	24 mg/L，0.11t/a

	
	
	
	BOD5
	100mg/L，0.47t/a
	80mg/L，0.37/a

	
	
	
	SS
	80mg/L， 0.37t/a
	50mg/L，0.24t/a

	
	
	
	粪大肠菌
	1.6×108个/L
	约5000个/L

	
	
	生活污水
	CODCr
	250mg/L，0.81t/a
	200mg/L，0.64t/a

	
	
	
	氨氮
	35mg/L，0.11t/a
	24 mg/L，0.08t/a

	
	
	
	BOD5
	100mg/L，0.32t/a
	80mg/L，0.26t/a

	
	
	
	SS
	200mg/L，0.64t/a
	50mg/L，0.16/a

	
	
	
	动植物油
	20mg/L，0.06t/a
	5 mg/L，0.01t/a

	
	
	锅炉排水
	盐类
	1.08t/a
	1.08t/a

	
	
	化验废水
	血清、血液
	少量
	少量

	
	废气
	厨房
	油烟
	0.938mg/m3，16.425kg/a
	0.23 mg/m3，4.1kg/a

	
	
	污水处理系统
	NH3
	5.839mg/m3，511.5g/a
	0. 078mg/m3，51.15g/a

	
	
	
	H2S
	0.226mg/m3，19.8g/a
	0.003mg/m3，1.98g/a

	
	固废
	医疗区
厨房

污水处理
	医疗废物
	11.68t/a
	0

	
	
	
	生活垃圾
	32.12t/a
	0

	
	
	
	厨余垃圾
	12.41t/a
	0

	
	
	
	污泥
	8.6 t/a
	0

	
	噪声
	油烟机、配电箱、车辆、门诊等
	设备噪声
	50～85dB(A)
	昼间  60 dB(A)

夜间  50 dB(A)

	
	
	
	交通噪声
	50～60dB(A)
	

	
	
	
	社会噪声
	50～65dB(A)
	

	主要生态影响

本项目施工主要生态环境影响：对土壤的影响为堆积、挖掘、碾压、践踏等而改变地表形态，应尽量减小破坏范围及程度。项目建设会破坏一定范围的植被面积。企业应在施工结束后，考虑适当的乔、灌、草、花比例，做好垂直绿化，提高绿化覆盖率，以达到美化环境，降低污染的效果，对区域生态环境将产生积极影响。




环境影响分析

	施工期环境影响分析：

本项目在建设期间，各项施工活动将会对周围的环境造成一定的影响。主要包括废气、废水、噪声、固体废物等对周围环境的影响，而且以粉尘和施工噪声尤为明显。以下就这些污染及其对环境的影响加以分析，并提出相应的防治措施。

1、大气环境影响分析
（1）扬尘

施工期扬尘场内扬尘量的大小与天气干燥程度、风速大小等诸因素有关。场外扬尘量与道路路况、车辆行驶速度等诸因素有关

①施工扬尘

施工期土方施工将产生一定量的粉尘，根据统计资料，这部份粉尘粒径大，大多在25μm以上，这些粉尘不仅会影响施工区环境空气质量，而且还会直接影响距施工场地周围5~15m范围内的人群。为此，要求施工场地周围必须设立3m有效蔽挡，要求外运残土车辆要严格实行密封。同时，要求适时采取湿法作业方式，最大限度地减轻粉尘污染。

②路面扬尘

路面扬尘主要来源为：

A运输车辆及施工机械在行驶过程中产生的轮胎尘；

B运输车辆及施工机械车体和货物附着的尘土；

C运输车辆及施工机械尾气排放的气溶胶；

D原料装卸、堆放时随风飘扬的尘土。

经类比调查可知，未铺设硬质路面时，道路扬尘粒径情况为：

A扬尘粒径＜5μm的，约占8%；

B扬尘粒径在5-30μm的，约占24%；

C扬尘粒径＞30μm的，约占68%；

由于路面粉尘及车体、货物附着的粉尘粒径较小，因此，运输车辆往返及施工机械工作时，均容易产生扬尘，特别是路面扬尘。

根据统计资料，施工扬尘会直接影响距施工场地周围5~15m范围内的人群，经现场踏勘，本项目周边敏感点主要为医院内部人员，对项目四周设置防尘阻隔以加强对环境敏感点的保护。

（2）施工机械废气

施工机械燃油产生少量的燃油废气，主要污染物为CO和NOx，施工的燃油机械为间接作业，使用数量小，施工机械排放的燃油废气污染物对施工场地周围环境空气质量产生的不利影响较小。

（3）装修工程废气

内部装修时油漆和涂料喷涂产生的废气，主要污染物为苯系物，建筑板材中含有的甲醛等有毒有害气体，污染对象主要是施工人员。对室外装修拟采取的污染防治措施如下：

①对施工人员可采取佩戴防护口罩等保护措施，减小有毒有害气体对人身的危害。

②装修工程提倡绿色装饰，使用的建材应采用国家认可的环保建筑材料，特别是室内装修用的地板石材、板材、粘合剂、油漆、涂料等，防止甲醛、氨、苯系物、氡等有毒、有害物质超标和放射性物质对人的身体健康的危害。

③外墙装饰建议不使用产生镜面反射带来光污染和具有不安全因素的玻璃幕墙。

采用以上措施后项目施工期废气对周围环境空气的影响范围及程度不会太大。

2、水环境影响分析
（1）废水污染物种类

施工过程产生的废水主要有施工作业废水（施工阶段砂石料冲洗废水，机械设备运转的冷却、清洗用水，结构阶段的养护废水）及施工人员生活污水。

（2）废水排放方式

施工废水主要为准备阶段的砂石料冲洗拌和废水，结构阶段的混凝土养护排水和建筑保养废水，物料运输避免扬尘对运输车辆清洗产生的运输车辆清洗废水。主要污染因子为SS，废水经沉淀池沉淀后，回用于喷洒施工场地。

整个施工期施工人员的生活污水量为36m3，主要污染因子为CODCr、SS、BOD5、NH3-N等。利用现有化粪池，生活污水排入化粪池处理后拉运至宁县污水处理厂处置。
3、声环境影响分析
施工期噪声主要来自土方机械、装修、安装设备，并在土石方阶段、搅拌阶段噪声影响明显。项目施工期土石方阶段、结构阶段噪声在距离声源40m处昼间达标，夜间150m处方可达标。经现场踏勘本项目周边敏感点较少且距离较远，施工期的噪声对敏感点影响较大主要为项目施工场地的基础施工作业，通过距离衰减及隔声墙阻挡，对附近敏感点影响较小。

本次评价要求：

（1）在项目在四周设置防尘隔声墙，减小交通噪声对本项目的影响；

（2）禁止夜间施工，从而减少基础施工及运输车辆产生的噪声；
（3）设备搬运应轻拿轻放，禁止工作人员大吼大叫，减小对周围居民的影响。

考虑到项目施工场界范围，在其它施工阶段，根据不同施工阶段的声环境质量控制要求及声环境敏感保护目标的分布合理布置施工机械。因此，在合理布局的情况下，施工期各阶段对场界的影响原则可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。

4、固体废物影响分析
项目施工期主要固体废物为建筑垃圾及生活垃圾。
本项目拆迁、装修过程产生固体废物约15t，淘汰的可利用设备出售至二手家具门店回收利用，可循环利用的设备材料、包装等外售综合利用，不可回收利用的建筑垃圾交由环卫部门统一处理。
本项目生活垃圾产生量315kg，本项目拟在施工现场设置垃圾收集箱集中收集，交环卫部门统一处理。

运营期环境影响分析：

1、水环境影响分析

本次环评报告不涉及到放射性污染的环境影响分析与评价（建设单位委托有该类环评资质的单位对医院放射性内容另行评价），故放射科放射性废水不在本评价的范围内。

项目营运期产生的废水主要为医疗废水和生活污水。拟将生活污水与医疗废水分类收集、分别处理。医疗废水主要为门诊用水和病床用水所产生废水，本项目与综合性医院不同，更偏向于精神科的诊断治疗，涉及简单化验等科室。因此产生的医疗废水中含有细菌、病毒较少。生活污水主要为医护人员生活污水及锅炉排水。

排水系统采取雨污分流的方法，污水处理根据本项目污水的特性、排放特点和《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中相关规定，对生活污水采用化粪池处理后暂存于污水收集池；餐饮废水先经油水分离器处理再排入化粪池，最后暂存于污水收集池；医疗废水必须经过医院设置的污水处理系统处理处理，然后排入污水收集池；锅炉软化设备排水为清洁下水则可以直接排入污水收集池，定期排水需经过化粪池处理。污水收集池用石灰消毒，定期拉运宁县县城污水处理厂处理。
（1）医疗废水

本项目医疗废水的处理采用先经沉淀池沉淀，在进行ClO2消毒处理工艺处理医院废水，即“一级强化+ ClO2消毒”的工艺。通过一级强化(过滤)去除携带病毒、病菌的颗粒物，消毒剂采用次氯酸钠，次氯酸钠适用于规模<800床的经济欠发达地区医院污水处理消毒系统，次氯酸钠用于医院污水消毒可以直接使用粉剂投加到医院污水中，既可用于干式投加法，也可以将次氯酸钠溶解在水里，制成溶液投加到污水中，或次氯酸钠成片剂用消毒机投加，本项目采用二氧化氯发生器生成二氧化氯。

根据工程分析，该项目医疗废水排放量为6.472m3/d。本项目拟采用一体化“一级强化+ ClO2消毒”的污水处理工艺。医疗废水经污水处理系统处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）后排至污水收集池，经吸污车拉运至宁县污水处理厂，远期通过附近管网排入宁县污水处理厂，由此可见该项目产生的医疗废水对地表水环境影响轻微。

医疗废水污染物浓度根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）以及类比同类型项目，项目产生的医疗废水中各污染物浓度约为CODCr：250mg/L、BOD5：100mg/L、SS：80 mg/L、NH3-N：30mg/L、粪大肠菌群：1.6×108 个/L。 
本项目化验室有血液化验等简单检验项目，化验室产生废弃血清、血液及含氰酸性废水均进行预处理后排入污水处理系统。

（2）生活污水

根据工程分析，项目生活污水及洗衣房废水产生各主要污染物浓度分别为CODCr：250mg/L，BOD：100mg/L，SS：110mg/L，氨氮：30 mg/L；生活污水及洗衣房废水产生量为8.8m3/d。其中餐饮废水经油水分离器隔油处理后与生活污水合流排入化粪池，经化粪池处理后排至污水收集池，经吸污车拉运至宁县污水处理厂处理。

（3）锅炉排水

本项目采用2t/h甲醇燃料锅炉供暖，锅炉所产废水主要为软化设备排放20%的高盐废水6m3/d（900m3/a）属于清洁下水，直接排入污水收集池；锅炉定期排水1.2 m3/d（180m3/a），排入化粪池处理后排入污水收集池。
项目生活污水污染物产生情况见表29。

表29     项目水污染物产排情况一览表

排放源

污染物

名称

处理前产生浓度及产生量

排放浓度及排放量

医疗废水

2362.28m3/a

CODCr
250mg/L，1.17t/a

200mg/L，0.94t/a

氨氮

30mg/L，0.14t/a

24 mg/L，0.11t/a

BOD5
100mg/L，0.47t/a

80mg/L，0.37/a

SS

80mg/L， 0.37t/a

50mg/L，0.24t/a

粪大肠菌

1.6×108个/L

约5000个/L

化验废水
血清、血液
少量
少量
生活污水（含医护人员产生废水、洗衣房产生废水）
3212m3/a

CODCr
250mg/L，0.81t/a

200mg/L，0.64t/a

氨氮

35mg/L，0.11t/a

24 mg/L，0.08t/a

BOD5
100mg/L，0.32t/a

80mg/L，0.26t/a

SS

200mg/L，0.64t/a

50mg/L，0.16/a

动植物油

20mg/L，0.06t/a

5 mg/L，0.01t/a

锅炉排水
盐类
1.08t/a
1.08t/a
（4）防渗分析

项目设计应进行分区防渗，可分为一般污染防治区和重点污染防治区。医疗废物暂存间防渗改造主要参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单两个现有标准，要求一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

项目厂区防渗一览表见表30。
表30     项目厂区分区防渗表
序号

防渗部位

防渗级别

防渗要求

1

医疗区
一般污染防治区

一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能

2

医疗废物暂存间

重点污染防治区

重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

化粪池、污水处理系统
采取以上污染治理措施后，本项目产生的废水对水环境影响较小。
2、大气环境影响分析

本项目为医疗机构，医疗过程无典型大气污染源，废气主要来源于污水处理系统恶臭、食堂油烟废气、锅炉排放废气及汽车尾气。

（1）污水处理系统恶臭

本项目垃圾暂存间、医疗废物暂存间以及污水处理站都会产生少量恶臭气体，主要是硫化氢，此外还有甲硫醇等物质。硫化氢气体具有臭鸡蛋味，有一定的刺激性。由于本项目不同于一般的综合性医院，为精神病专科医院，产生的生活垃圾和医疗废物很少，而且本项目污水处理系统处理水量较小，且各构筑物均采取地埋式密闭管理，恶臭存在环境较为封闭不易扩散，同时定期喷洒生物除臭剂，污泥处理过程采用先消毒后脱水，杜绝了恶臭的产生。污水处理系统附近为绿化带，对臭气有一定的吸收作用，故产生的恶臭气体量不大且对周围影响较小。

（2）食堂油烟

医院食堂拟设有4个灶头，每个灶头排风量以2000m3/h计，工作时间365天，按6h/d计，则项目产生油烟量为45g/d、16.425kg/a，油烟产生浓度约为0.938mg/m3。医院食堂油烟废气经过油烟净化装置处理后排放，根据《饮食业油烟排放标准》规定，当基准灶头数＞6时，净化设施最低去除效率为75%，则处理后油烟排放量为11.25g/d，4.1kg/a，浓度为0.23 mg/m3。满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的排放浓度小于2mg/m3的要求。油烟废气经过油烟机脱油烟处理后，通过专用烟道集中引导至厨房顶高空排放，对周围环境影响较小。

（3）锅炉废气

本项目2t/h蒸汽锅炉燃料使用甲醇，甲醇用量240kg/h，燃烧产物为二氧化碳和水。根据《锅炉大气污染物排放标准》规定，锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱高度应高出建筑物3m。此锅炉西侧2m处为本医院综合楼（共3层，高9m），因此应设置高12m的烟囱用于排放锅炉废气，通过烟囱高空排放后可周围环境影响较小。
（4）停车场车辆废气

停车场汽车尾气主要包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，排放主要污染物有CO、NOx 和THC。本项目拟设地下停车位20位，车辆进出停车场及在停车场行驶时，怠速及慢速（≤5 km/h）状态下汽车尾气排放量稍大。项目停车场地形空旷，便于尾气扩散，对环境影响较小。故本项目的建设对项目所在区域大气环境影响较小。

3、声环境影响分析

本项目噪声主要为设备噪声、交通噪声及社会活动噪声，主要噪声源为油烟机、配电箱、车辆噪声、人群嘈杂声等, 此外，精神病病人狂躁时会产生噪声，但均采用了相应医疗措施进行治疗，对环境影响较小。油烟机工作时产生的噪声一般为50~60 dB(A)，空调外箱为50~60dB(A)，项目噪声源主要产生情况见表21。本项目主要噪声源水泵分布在污水处理设施内，经过距离的衰减以及绿化吸声后对环境的影响较小。
由于项目的特殊性，本环评重点关注外环境对医院内部的影响。本项目主要病人为精神病患者，对声环境有着特殊的要求，如果环境过于嘈杂则会使病人产生异动、焦虑及不安等症状，严重者则可能导致病人病情加重甚至出现疯咬、逃跑等难以控制的悲剧发生。经过实测，项目地北、南、西界3个监测点位昼间噪声值为42.5~53.8dB(A)，夜间噪声值为38.1~46.1 dB(A)，场界昼间噪声值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008）1类标准要求，但是2018年8月25日夜间噪声值存在1.1 dB(A)的超标情况。因此医院应安装隔声门窗，该类窗户的隔声量可达到25dB(A)以上，靠停车场一侧墙体还应加装隔声设施；在北滨河路临近本项目南、北方向100m因设置警鸣、限速标示；通过以上措施对噪声源控制及噪声衰减后，病房里的室内噪声可明显降低。
4、固体废物环境影响分析

本项目运营后，产生的固体废物主要为医疗垃圾和生活垃圾。

（1） 生活垃圾

本项目运营后产生的生活垃圾经喷洒消毒后定期由环卫部门指定地妥善处置，以免散发恶臭，孽生蚊蝇，影响周围环境。

（2）医疗固废

本项目为精神病康复医院，主要为病人进行精神方面的诊断治疗，病人产生的医疗废物含有的致病菌较少，且不设传染科，因此，产生的感染性废物较少。化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置；批量的医疗器具报废时，应当由交由专门机构处置。
项目产生的各种医疗废物包括一次性使用医疗用品、一次性使用卫生用品、敷料类、检验器材和验收残余物、药品废弃物和药瓶以及各种废旧织物等，属于危险废物。本项目医疗废物全部分类收集，存于院内拟建的医疗废物暂存间，贮存进行必要的消毒处理，医疗废物暂存间设置在项目综合楼南侧。定期交由庆阳市医疗废物处置中心统一处理，该暂存间按照国家相关要求做好了防渗、防雨和禁止非工作人员进入等的措施，同时粘贴了相关警示标识。

5、生态环境影响分析
据现场调查，项目所在地附近无珍稀动植物，只有一些小型啮齿类动物和鸟类，项目实施后，随着绿化种植，施工时的人为干扰消失，一部分外迁动物又会回归，对该地区动植物生态系统影响不大。

6、社会环境影响分析

本项目建成后，促进医疗卫生工作在各乡镇深度展开，能进一步满足当地广大人民群众的医疗卫生需求，项目的实施在一定程度上对本县的社会治安和经济发展等民生民心问题起到了积极的作用。在一定程度上反映了一个地区民政和卫生事业的进步和社会文明程度。本项目的新建从构筑和谐社会的角度审视当地精神病患者的增长趋势和走向，为宁县医疗卫生事业提供了保障，是提高医疗服务水平、构筑和谐社会的需要。为构建社会主义和谐社会创造良好的社会环境，对民族地区的和谐稳定都有着积极意义。

综上所述，本项目的建设对社会环境的影响是非常积极、有益的。

7、环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目施工期和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。本节根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），对项目运行期间发生的可预测突发性事件或事故进行评估，提出防范、应急与减缓措施。

⑴风险识别

风险是指由于不良事件的发生使得被防护对象遭受损失的可能性及损失、影响程度（后果），具有不确定性和损失性。风险识别就是要通过全面的、深入的调查，识别出风险因素及其影响的对象，是风险分析的基础。

医院医疗活动中将产生大量医疗废物，这部分废物具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，其病毒菌的危害性是城市生活污水、生活垃圾的几百倍甚至上千倍，医疗废物环境危害风险识别见表31。
表31   医疗废物环境风险源识别矩阵

医疗部门

废物类别

环境危害风险因素

病原体

放射性

重金属

化学品

普通病房

医院污水

医疗垃圾★

△
/

/

/

检验室    

△
/
△
△
污水处理系统

医院污水

/

△
/

/

/

医疗垃圾贮运

/

医疗垃圾★

△
/

/

/

注: △———环境风险因素显著； ★———危险废物



	医院危化品储存比较分散，药房、中心供应、检验科、住院等各科室均有不同种类的危险化学品存在，医院危化品种类繁多，用量很少。
本项目使用消毒剂种类主要有75%酒精、95%酒精、碘伏消毒液、甲醛、84消毒液，医院污水处理系统采用二氧化氯消毒片，将二氧化氯消毒片溶解在水里，制成溶液投加到污水中。
涉及国家《危险化学品重大危险源辨识》表中所列的危险化学品见表32。
表32   主要危险化学品一览表

序号

物质

名称

理化特性

燃烧爆炸性

毒性

临界量（t）

1

氯酸钠

化学式NaClO3。无色立方晶体；熔点248～261℃；密度2.49克／厘米3；易溶于水，有强氧化性。

强氧化剂。受强热或与强酸接触时即发生爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如、磷或金属粉末等混合形成爆炸性混合物。急剧加热时可发生爆炸。

LD50 

1200mg/kg

（大鼠经口）。

100

2

盐酸

分子式HCl，分子量36.47，无色非可燃性气体，有极刺激气味。相对密度1.268(air=1.000)或1.639g/l。熔点-114.3℃。沸点-85℃。在空气中呈白色的烟雾。极易溶于水，生成盐酸。

有强腐蚀性。能与多种金属反应产生氢气，可与空气形成爆炸性混合物，遇氰化物产生剧毒氰化氢。

人吸入LCLo: 1300 ppm/30M； LCLo：3000ppm/5M。 

  大鼠吸入LC50: 3124 ppm/1H。小鼠吸入LC50：1108 ppm/1H。

20

3

二氧化氯

分子式ClO2，是一种水溶性的强氧化剂，在常温常压下是黄绿色的气体，但在更低的温度下则成液态。其分子量为67.45，沸点11℃，熔点-59℃。气体ClO2密度为3.09(11℃），液体ClO2的度为1.64，0℃的饱和蒸气压为500Pa。

纯二氧化氯液体和气体性质极不稳定，在空气中二氧化氯超过10%时就有很高的爆炸性，由于二氧化氯性质非常活泼，见光或受热分解时或易于被氧化物质接触时往往会发生爆炸。

口服-大鼠 LD50: 292 毫克/公斤； 吸入-大鼠 LDL0: 500 PPM/15分，对呼吸器官黏膜和眼有刺激作用。

未做要求

4
甲醇
分子式CH3OH，分子量为32.04，无色液体，与水完全互溶，沸点为64.7℃，熔点-97℃，密度0.7918 g/cm³，体膨胀系数（K，20℃）：0.00119。
与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。

人口服中毒最低剂量约为100mg/kg体重，甲醇的毒性对人体的神经系统和血液系统影响最大，它经消化道、呼吸道或皮肤摄入都会产生毒性反应，甲醇蒸气能损害人的呼吸道粘膜和视力。经口摄入0.3～1g/kg可致死。
未做要求

5

乙醇
无色液体，有酒香；与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂；用于制酒工业、有机合成、消毒以用作溶剂
易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。
毒性：属微毒类。急性中毒：LD507060mg/kg（兔经口）；7340mg/kg（兔经皮）；LC5037620mg/m3,10小时（大鼠吸入）；人吸入4.3mg/L×50min，头面部发热，四肢发凉，头痛；人吸入2.6mg/L×39min，头痛，无后作用。
500
 (2)风险事故分析：
①化学品运输、储存、装罐过程
本项目原材料及成品运输方式采用汽车陆运，在装卸、运输过程可能潜在的风险事故如下：
a.运输过程中因意外交通事故，可能贮罐被撞破，而造成腐蚀性化学品流出或逸出，导致运输人员和周围人员中毒，造成局部环境污染。
b.运输过程中因长时间震动可造成可化学品逸散、泄漏，导致沿途环境污染和人员中毒。
②化学品贮运、使用过程
本项目使用化学品由人工输送至使用点，在贮存、使用过程可能潜在的风险事故如下：
a.由于贮存装置破裂、或操作不当，造成泄漏，导致人员中毒和环境污染。
b.在使用过程中由于操作人员失误造成化学品泄露或二氧化氯发生器爆炸，印发火灾从而影响人的生命财产安全以及污染大气环境。
③氧气使用
氧气是助燃气体，主要表现是其强氧化性，与氧化剂发生剧烈的氧化还原反应，会使接触到的可燃物（特别是油脂等碳氢化合物）自燃，在一定条件下还会引起金属的燃烧，因此其生产和储存的火灾危险性类别为乙类。可见，其危险性主要体现在高压压缩气体且具有强氧化性。
④污水处理事故
当污水处理出现事故时，如果废水直接外排，超标废水将给马莲河地表水环境造成严重影响，并威胁当地的卫生安全。
⑤医疗垃圾风险
医疗垃圾贮存和转运过程中产生的环境风险。医疗垃圾具体包括感染性、病理性、损伤性、药物性、化学性废物。这些废物含有大量的细菌性病毒，而且有一定的空间污染、急性病毒传染和潜伏性传染的特征，如不加强管理、随意丢弃，或者转运过程中出现泄漏，流散到人们生活环境中，就会污染大气、水源、土地以及动植物，造成疾病传播，严重危害人的身心健康。所以应加强本项目医疗暂存间的防渗漏措施。
(3)风险防范措施：
①危险化学品风险防范措施
对于危险化学品的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》之规定管理。危险化学品中剧毒化学品必须向公安局申请领取购买凭证，凭证购买。危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家有关规定，并由专人管理，危险化学品出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。剧毒化学品的储存必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度。储存单位应当将储存剧毒化学品数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合部门备案。危险化学品专用仓库，应当符合国家相关规定（安全、消防）要求，设置明显标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。而对于精神药品和麻醉药品，则根据《精神药品管理办法》和《麻醉药品管理办法》中要求购买、储存、使用，其检查监督由卫生部门管理。
要求一般药品和毒、麻药品分开储存，专人负责药品收发、验库、使用登记、报废等工作，医院建立药品和药剂的管理办法，只要严格按照管理办法执行，其危险化学品不会对周围环境和人群健康造成损害。医用乙醇设专门的乙醇存放库，不会对周围环境产生重大影响。
本项目污水处理用ClO2消毒，采用ClO2发生器随制随用，无储存量。制备过程主要安全隐患是由于ClO2水溶液超过规定值会引起爆炸。因此，应遵循以下控制措施：
a.负责医院污水处理的管理人员必须接受培训执证上岗，严格按操作规程进行操作，并定期对设备进行安全检测。避免与碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
b.消毒剂储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
c.消毒剂起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。
d.处理间内ClO2的容积含量不得大于7%，ClO2水溶液的浓度应小于0.4%，ClO2发生器应具有一定的安全计量投配监测和自动控制等设施，机房内应有机械排风装置和ClO2监测报警系统，一旦出现ClO2泄露报警的情况，应立即停止二氧化氯的制取，避免对环境造成污染。
②氧气风险防范措施
本项目液氧采用合格的钢化氧气瓶储存，与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存，于院区内设独立氧气站，设有专用通风口。
医用氧气瓶属压力容器，使用中具有一定的危险性，被国家列入特种设备进行管理，在使用气瓶时认真贯彻落实国务院颁发的《特种设备案例监察条例》（国家质检总局令373 号）和国家质量监督检验检疫总局颁发的《气瓶安全监察规定》（国家质检总局令第46 号），确保安全工作，以规范气瓶的安全管理，建立气瓶安全新秩序。
气瓶储存时，空瓶与实瓶分开存放；气瓶库应符合《建筑设计防火规范》；气瓶库通风、干燥、防止雨（雪）淋、水浸，避免阳光直射，装罐、运输设施完备；气瓶库内照明灯具及电器设备采用防爆型的；满瓶一般立放储存，气瓶卧放时，头部朝向同一方向，并防止滚动；气瓶排放整齐，固定；数量、号位的标志明显；气瓶排间留有通道；气瓶库内有明显的“禁止烟火”、“当心爆炸”等各类必要的安全标志；气瓶库内备有足够数量的消防器材；气瓶库内实瓶的储存数量适当限制，在满足当天使用和周转量的情况下，应尽量减少储存量；设立专人负责气瓶管理工作；仓库管理负责人负责气瓶储存、发放、建立并登台账等工作，并对回收的空瓶进行目测检查，发现气瓶有影响安全使用缺陷，拒绝回收并及时通知安全管理部门；气瓶库建立了气瓶进出库标准。气瓶库账目清楚，数量准确，按时盘点，账物相符。
③废水处理系统控制措施
按照《医院污水处理技术指南》及《医院污水处理工程技术规范》(HJ 2029-2013)二氧化氯消毒运行应采取以下控制措施：
a.二氧化氯活化液不稳定，应现配现用。
b.配制溶液时，忌与碱或有机物相混合。
c.投加量根据实际水质水量实验确定。
d.医院西侧建设的污水收集池可在应急情况下起到暂存作用。
④医疗垃圾收集、贮存、运输、处理
医院应当及时收集本项目产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内；收集时严防洒漏和违反操作规程；医疗废物专用包装物、容器应当有明显的警示标志和警示说明；医疗垃圾周转箱整体为硬质塑料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用，可重复使用的周转箱应能被快速消毒或清洗，周转箱整体为黄色，外表面应印（喷）制医疗废物警示标识和文字说明。医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，由国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门共同制定。医院的医疗废物暂时贮存设施和设备，不得露天存放医疗废物，做好医疗垃圾的密封、清运和消毒工作，同时加强管理，做好暂存间的防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，定期进行医疗垃圾暂存间存储设施、设备的清洁和消毒工作，医疗垃圾的暂存时间不得超过2天。要求暂存间有遮盖措施，有明显的标识并远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所；医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点；暂存间应避免阳光直射，应当具备低温贮存或防腐条件，当温度高于25 度时，将固废进行低温储存或进行防腐处理。医疗垃圾的收集、贮存、运输、处理等措施详见“建设项目环境影响分析”中的固体废物部分。
⑤其他
a.强化值班人员的责任心和安全意识，认真开展安全检查工作，发现隐患及时整改，将事故消灭在萌芽状态。
b.制订应急预案，建立健全安全、环境管理体系，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。



建设工程拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期
	机械尾气

扬尘
	NO2、SO2、碳氢化合物、粉尘等
	加强施工期的管理，对产尘工段及时洒水，运输车辆及原料堆场等加盖篷布
	将影响降至最低程度

	
	营运期
	食堂油烟

汽车尾气
	油烟、CO、NOx等
	油烟净化装置处理、烟道排放
	影响降至最低程度

	
	
	污水处理系统恶臭
	H2S、CH3OH
	加盖封闭、定期喷洒生物除臭剂
	影响降至最低程度

	水污

染物
	施工期
	施工人员

生活污水
	CODcr，BOD5，SS，氨氮
	施工期经过化粪池处理
	影响较小

	
	营运期
	生活污水
	CODcr、BOD5、SS、氨氮、氯化物和动植物油
	由化粪池处理，随后排入污水收集池，经吸污车拉运至宁县污水处理厂
	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)的表2中的预处理标准

	
	
	餐饮废水
	CODcr、BOD5、SS、氨氮、氯化物和动植物油
	餐饮废水经过油水分离器处理后进入化粪池处理，随后排入污水收集池，经吸污车拉运至宁县污水处理厂
	

	
	
	医疗废水
	CODcr、BOD5、SS、氨氮、氯化物和、大肠菌群
	医疗废水经污水处理系统处理后排入污水收集池，经吸污车拉运至宁县污水处理厂
	

	
	
	
	血清、血液等
	先进行预处理后排入污水处理系统处理
	100%

	固体

废物
	施工期
	施工人员

施工场地
	生活垃圾

建筑垃圾
	集中收集后交由环卫部门处理；送往建筑垃圾填埋场处置
	100%

	
	营运期
	医疗区

厨房
	医疗固废
	对医疗固废进行分类收集，存于医废暂存间，交由庆阳市医疗废物处置中心处理
	100%

	
	
	
	生活垃圾
	统一收集后定期拉送至环卫部门指定地点妥善处置
	

	
	
	
	厨余垃圾
	交由有资质单位处置
	100%

	噪声
	施工期
	厂界噪声
	限制施工时段等措施
	满足建筑施工场界噪声限值要求

	
	运营期
	区域噪声
	采用高效低噪设备、合理布局及采取隔声、吸声、消声等措施。
	不影响区域声环境

	生态保护措施及预期效果

1、植被的恢复及绿化
本项目区域内留有绿化地，并对绿化进行了系统规划，本项目绿地面积200m2，减少对周围环境的影响。

通过采取上述措施后，本项目施工期及营运期对生态环境的影响较小。



	项目拟采取的污染防治及环境管理措施

施工期污染防治措施：

项目在使用先进的环保型施工机械的同时，通过加强施工期环境管理最大限度地减少对周围地区的暂时性影响。

1、扬尘污染防治措施

施工期扬尘主要为场内扬尘和场外材料运输扬尘，场内扬尘量的大小与天气干燥程度、风速大小等诸因素有关。场外扬尘量与道路路况、车辆行驶速度等诸因素有关。拟采取的污染防治措施如下：

⑴场内扬尘

①施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。

②沿施工场界进行2m高围挡，距敏感目标较近处场界围挡应高于4m。可减小局地风速，降低施工现场的起尘量，防止施工扬尘对外环境的影响。

③施工期间需要做到文明施工，在天气干燥、有风等易产生扬尘的情况下，应对沙石临时堆存处采取清扫、洒水措施，有关试验表明，如果只洒水，可使扬尘量减少70%～80％，如果清扫后洒水，抑尘效率能达90％以上；在施工场地每天洒水抑尘作业4～5次，可使扬尘量减少70％左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到100m范围。因此本工程可通过清扫、洒水方式来减缓施工扬尘。

④石灰、黄砂等堆场尽可能不露天堆放，如不得不敞开堆放时，应对其进行洒水，提高表面含水率，起到抑尘的效果；对水泥等易产生扬尘的物料，应存放在料库中，或加盖篷布。

⑤大风天气尽量不进行挖掘土方作业；尽量避免在起风的情况下装卸物料。

⑥对工地附近的道路环境实行保洁制度，及时清扫，尽量减少扬尘对环境的影响。

⑦施工阶段选择商品混凝土，禁止在施工现场设置搅拌站，以减少粉尘及扬尘的影响。
⑵场外运输

①运输方式：运沙、石等的车辆加盖篷布，防止沿途洒落；并对出入车辆几时进行清洗。
②车辆限速：建议行驶车速不大于50km/h，据资料显示：此时的扬尘量可减少为一般行驶速度(15km/h计)情况下的1/3。

③运输时间：选择车流、人流较少的时间，运输时间：上午9：00～1：00，下午：3：30～6：00，晚上：7：30～10：30。

本评价认为上述扬尘防治措施有效可行，采取上述措施后，可以有效地把施工期的扬尘污染影响减低到最小程度。

2、废水污染防治措施

施工产生的混凝土养护水不得直接排放，应经过沉淀处理后方进行场地抑尘洒水；机械跑滴冒漏的机械油和设备和材料的清洗水，也应先隔油沉淀后回收利用，控制施工污水中泥沙等悬浮物影响周围的环境；临时沉淀的容器应满足施工污水在池内停留足够长的时间。

施工期，施工人员生活废水经化粪池处理后拉运至宁县污水处理厂处置。

3、噪声污染防治措施

本项目北侧为居民，为了减轻本项目施工期噪声的环境影响，需采取以下措施：

（1）在项目在四周设置防尘隔声墙，减小噪声对北侧居民的影响；

（2）合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，施工单位在夜间施工必须提前报告环保局获得审批后方可进行施工作业。若适逢六月份高考期间，施工单位一律停止施工。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用；

（3）对该项目施工进行合理布局，尽量使高噪声机械设备远离北侧居民；

（4）在高噪声设备周围设置掩蔽物；

（5）设备上选型尽量选用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振荡器采用高频设备、使用高频液压打桩机另配备降噪动力箱等；

（6）尽量压缩工作区域汽车数量和行车密度；

（7）降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪声。

（8）在施工阶段，根据不同施工阶段的声环境质量控制要求及声环境敏感保护目标的分布合理布置施工机械。因此，在合理布局的情况下，施工期各阶段对场界的影响原则可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。

经过上述措施，施工期施工噪声对场界外影响可得到一定程度的减弱，施工结束后，该影响也将消失。

4、固体废物污染防治措施

根据《城市建筑垃圾管理规定》，建筑垃圾处置实行减量化、资源化、无害化和谁产生、谁承担处置责任的原则。国家鼓励建筑垃圾综合利用，鼓励建设单位、施工单位优先采用建筑垃圾综合利用产品。该项目产生的废渣主要包括施工人员生活垃圾、基础开挖土方、废弃建筑材料、回填剩余土方及装修废料。为妥善处理施工过程产生的固体废物，针对项目固体废物产生特点，应采取如下措施，确保项目建设过程产生的固体废物得到妥善处置。
①精心设计与组织土方工程施工，争取产生最小弃方量，以避免长距离运土；对废弃在现场的残余混凝土和残砖断瓦等，及时清理后可以就地或就近用于填埋。对于废弃的土石方送到指定地点进行处置处理。

②垃圾进行分类处理，尽量将一些有用的建筑固体废物，如钢筋、木料等回收利用，避免浪费；无用的建筑垃圾，则需要倾倒到指定场所。

③对弃土集中要及时清运，避免堆存。

④在运输建筑垃圾时，应确定合理的运输路线、时间（一般选择在早晨人流量、车流量较小的时段），避开车流量相对较大的道路，不得丢弃遗撒建筑垃圾。不得随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾。不得在街道两侧和公共场地堆放物料。

⑤施工人员生活垃圾禁止乱丢乱弃，应集中收集后运往靖远县生活垃圾填埋场填埋处置。

⑥本着经济、实用、环保的方针，制定环保节约型的施工方案，从源头控制废物产生量。加强施工管理，文明施工，提高原料利用率，节约原料，降低固体废物产生量。
通过对建筑垃圾分类回收利用，对运输车辆运输时密闭覆盖、对弃土进行集中堆存压实洒水等措施后，降低了施工期的固体废物对拟建项目及周围的住宅小区等敏感点的环境影响，且随着施工期的结束而结束。

5、装修工程污染防治措施

内部装修时油漆和涂料喷涂产生的废气，主要污染物为苯系物，建筑板材中含有的甲醛等有毒有害气体，污染对象主要是施工人员。对室外装修拟采取的污染防治措施如下：

①对施工人员可采取佩戴防护口罩等保护措施，减小有毒有害气体对人身的危害。

②装修工程提倡绿色装饰，使用的建材应采用国家认可的环保建筑材料，特别是室内装修用的地板石材、板材、粘合剂、油漆、涂料等，防止甲醛、氨、苯系物、氡等有毒、有害物质超标和放射性物质对人的身体健康的危害。

③外墙装饰建议不使用产生镜面反射带来光污染和具有不安全因素的玻璃幕墙。

营运期污染防治措施：

1、水污染物排放及治理
本次环评报告不涉及到放射性污染的环境影响分析与评价（建设单位委托有该类环评资质的单位对医院放射性内容另行评价），故放射科放射性废水不在本评价的范围内。

项目营运期产生的废水主要为医疗废水和生活污水及化验废水。拟将生活污水与收集至化粪池处理后排入污水收集池；医疗废水经污水处理系统处理后排入污水收集池。医疗废水主要为门诊用水和病床用水，本项目与综合性医院不同，更偏向于精神科的诊断治疗，因此产生的医疗废水中含有细菌、病毒较少。
根据工程分析，该项目废水排放量为22.472m3/d。排水系统采取雨污分流的方法，根据本项目污水的特性、排放特点和《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中相关规定，本项目医疗废水拟采用一级强化“一级强化+消毒法”的污水处理工艺。餐饮废水经过油水分离器处理后与生活污进入化粪池处理，医疗废水经污水处理系统处理后排入化粪池，最终排入污水收集池，污水收集池处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）后经吸污车拉运至宁县污水处理厂。由此可见该项目所排废水对地表水环境影响轻微。评价要求对化粪池及污水处理设施做防渗处理。

检验科产生的废水可生化性差，污染度高，给环境带来危害较大，本项目产生的检验废水较少，含有重金属的污水含量较少，则将检验科废水与其他废水分开处理排放，检验科废水应先进行预处理，然后排入污水处理系统处理。
检验科废水预处理措施：
检验科等产生的特殊废水分类收集，单独预处理，再进入医院污水处理系统。
酸性废水：酸性物质不仅对排水管道有腐蚀作用，而且与金属反应产生氢气、浓度高的废液与水接触能发生放热反应。医院采用中和法进行处理，将pH值控制在7~8左右排放。中和试剂选用氧氧化钠或石灰等。
含氰废水：含氰废水采用碱式氯化法预处理，向含氰废水处理槽加入碱液使废水的pH值达到10~12，然后再投加次氯酸钠，控制余氯量为2~7mg/L。含氰废水处理槽有效容积应不小于半年的废水量。
含汞废水：含汞废水宜采用硫化钠沉淀吸附法。反应生成的硫化物溶度积很小，硫化物沉淀法是一种高效能的除汞方法。在实际处理中，先用石灰调节废水呈碱性，再加FeSO4，使废水中汞量降至0.1~1mg/L，可采取过滤、凝聚剂沉淀等方式，使废水中含汞量降至0.05~0.01mg/L以下。
消毒工艺介绍：

医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒、氧化剂消毒(如臭氧、过氧乙酸)、辐射消毒(如紫外线、γ射线)。对常用的氯消毒、臭氧消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒和紫外线消毒法的优缺点的归纳和比较，详见表33。
表33     常用消毒方法比较
消毒方法

优点

缺点

消毒效果

氯

Cl2

具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确。

产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性。

能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差。

次氯酸钠

NaOCl

无毒，运行、管理无危险性。

产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；使水的PH值升高。

与Cl2杀菌效果相同。

二氧化氯

ClO2

具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物(THMs)；投放简单方便；不受pH影响。

ClO2运行、管理有一定的危险性；只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高。

较Cl2杀菌效果好。

紫外线

无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低。

电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用。

效果好，但对悬浮物浓度有要求。

本项目消毒处理采用二氧化氯为消毒剂，二氧化氯具有高效氧化剂、消毒剂的功能。作为强化氧化剂，二氧化氯对大肠杆菌、细菌、芽孢、病毒及藻类均有很好的杀灭作用，它所氧化的产物中无有机氯化物；作为消毒剂，它具有广谱性的消毒效果。本项目以氯酸钠和盐酸为原料，经反应器发生化学反应产生二氧化氯气体，再经水射器混合形成二氧化氯水溶液，然后投加到被消毒的污水中进入消毒接触池消毒。采用二氧化氯为消毒剂具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物，投放简单方便，不受pH影响，较Cl2杀菌效果好。

二氧化氯发生器采用化学反应原理：原料供应系统内的氯酸钠水溶液和盐酸（浓度30-31%）在计量调节系统、电控系统的作用下被定量输送到反应罐内，在一定温度下经过负压曝气反应生成二氧化氯和氯气的气液混合物，经吸收系统吸收制成一定浓度的二氧化氯混合消毒液，投加到待处理的水中，完成二氧化氯和氯气的协同消毒、氧化等作用。化学法二氧化氯用于污水处理系统的消毒及杀菌，具有优良的效果。化学法二氧化氯操作采用自动控制，减少劳动强度。消毒系统无需专人看管。

二氧化氯发生器采用氯酸钠与盐酸反应，反应式如下：

主反应：NaClO3+2HCL→ClO2+0.5Cl2+NaCl+H2O

副反应：NaClO3+6HCL→3Cl2+NaCl+3H2O

废水污染防治措施其他要求：

i 本项目各种废水应根据单独处理要求设置预处理工序，满足医院污水处理站废水接纳要求后排入医院污水处理系统。
ii 加强管理，确保废水处理设施正常运转。医院污水处理设施的运行应达到以下技术指标：运行率应大于95%（以运行天数计）；达标率应大于95%（以运行天数和主要水质指标计）；设备的综合完好率应大于90%。
iii 医院污水站的各处理单元的底部和侧壁均采取防渗处理，避免污水渗漏，杜绝污水渗漏等事故性排放，提高污水处理设施对突发卫生事件的防范能力。
iv 建立健全运行台帐制度，如实填写运行记录，并妥善保存。
防渗措施要求
污水处理设施全部罐池采用钢筋混凝土结构，池体全部做防渗层，沉淀池与化粪池为玻璃钢结构型，防渗层由下至上分别为整平基础、300g/m2土工布一层、2.0mm厚HDPE膜一层、600g/m2土工布一层、100mm厚方砖一层。沉淀池与化粪池采用钢筋混凝土结构设置盖板以防止恶臭对厂区环境产生影响。
医疗废物暂存间地面等防渗按危险废物临时贮存库防渗要求必须做有效防渗漏的保护措施，在上层水泥铺6mmPPR防渗层+医院专用地胶+墙体延长1m，使其满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及2013修改单要求。
通过采取以上措施，可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s，有效控制医院内废水污染物下渗现象，避免污染地下水。
项目营运期产生的医疗废水采用污水处理系统处理后可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准，处理后的污水排至污水收集池，近期经吸污车拉运至宁县污水处理厂，远期通过附近管网纳入宁县污水处理厂，对地表水环境影响较小。
2、废气污染排放及治理

本项目为医疗机构，医疗过程无典型大气污染源，废气主要来源于污水处理系统恶臭、食堂油烟废气及汽车尾气。

（1）污水处理系统恶臭

本项目垃圾收集处、医疗废物暂存间以及污水处理站都会产生少量恶臭气体，主要是硫化氢，此外还有甲硫醇等物质。硫化氢气体具有臭鸡蛋味，有一定的刺激性。由于本项目不同于一般的综合性医院，为精神病专科医院，产生的生活垃圾和医疗废物很少，而且本项目污水处理系统处理水量较小，在对相关设施加盖、密封后，恶臭存在环境较为封闭不易扩散，恶臭溢出率仅为10%，同时定期喷洒生物除臭剂，杜绝了恶臭的产生。污水处理系统附近设置绿化带，对臭气有一定的吸收作用，臭气排放浓度能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3排放标准要求。

（2）食堂油烟废气
本项目食堂油烟废气经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值后屋顶高空排放，对环境影响很小，措施可行。

（3）锅炉废气

本项目设置12m高排气筒用于排放锅炉废气，采用甲醇作为燃料后燃烧产生H2O及CO2，对环境影响较小，燃料选择符合相关环保政策，废气排放措施可行。
（4）停车场汽车尾气
项目拟设停车场车位20个，车辆废气的主要污染因子有HC、NOX、CO等。停车场地势空旷，扩散性强，汽车尾气对环境影响较小。
3、噪声污染排放及治理

本项目主要噪声源为油烟机、空调外机、车辆噪声、人群嘈杂声等。为了保障病人的安静环境、减轻噪声对环境敏感目标的影响，同时减少对本项目环境的影响，对本项目噪声防治具体防护措施如下：

(1) 工艺设计中选用低噪音的设备，尽量选用低噪泵类等；

(2) 污水处理站泵类采取基础减震，设置在地下；

(3) 噪声源设备大多数安置于辅助设施用房，或远离病房及医院场界；

(4) 加强对进出车辆的管理，对汽车噪声采取禁鸣、限速的等措施，设置禁鸣、限速标志，尽量减少机动车频繁启动和怠速，规范停车场秩序，减小汽车噪声产生；

(5)对于人群噪声，采取对加强来院人员的宣传教育等措施，制定相关的规定制度，设置保持安静警示牌，减少人群噪声的影响。

(6)加强绿化，形成绿化吸声、隔声带，从传播途径上削减噪声。

(7)对医院建筑使用中空双层玻璃，设置隔声门窗等措施，减少噪声的影响。

(8)对于狂躁型性病人病房，尽量设置在远离北侧居民的位置，同时房间内配置消声设备，减小噪声对周围敏感点的影响。

通过采取上述噪声源防治措施，可使拟建项目噪声值低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准，在落实上述措施后，在医院范围内，可使声环境质量达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准的要求，从达标情况分析及声环境质量情况分析，采取的措施可行。同时，上述措施易操作，经济合理。

由此可知，项目噪声防治措施可行。
4、固体废物排放及治理

本项目运营后，固废主要为医疗垃圾、生活垃圾。

1）生活垃圾

本项目产生的生活垃圾经喷洒消毒后定期由建设单位拉送至宁县生活垃圾填埋场妥善处置。
2）厨余垃圾

    本项目产生的厨余垃圾经喷洒消毒后定期交由有资质单位妥善处置，不与生活垃圾混装混排。
3）医疗固废

本项目为精神病康复医院，主要为病人进行精神方面的诊断治疗，病人产生的医疗废物含有的致病菌较少，且不设传染科，因此，产生的感染性废物较少。

本项目医疗固废转移前应设置相应的医疗废物暂存间，建立的医疗废物暂存间应满足下列要求：
①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击；
②必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、人员及运送车辆的出入；
③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，应有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防患者接触等的安全措施；
④地面和1.0m高的墙裙应进行防渗处理，地面有良好的排水功能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用暗沟、管道直接排入医疗卫生机构的医疗废水处理系统，禁止将废水直接排入外环境；
⑤库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；
⑥避免阳光直射库房内，应有良好的照明设备和通风条件；
⑦库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标志；
⑧在库房外明显处应设置医疗废物警示标志；
⑨库房应每天在废物清运之后消毒冲洗；
⑩暂存的废物应做到日产日清。
综上所述，在采取上述措施处理后，项目产生的固体废物可不对周围环境产生影响。
5、绿化措施

绿化是保护环境和改善环境质量的重要措施，具有防尘、降噪、吸污、净化空气等多种功能。加强绿化、改善区域环境质量，为医院创造一个优美、健康、环保、舒适的治疗环境，是项目建设对原有生态环境破坏的一种补偿措施。绿化是生态保护的重要措施，不仅能够调节局部小气候、涵养水分、防治污染、维护生态平衡，而且还美化环境、净化空气、减噪吸尘等作用。

绿化树种选用适地适树，耐贫瘠、抗旱性强、管理粗放的乡土树种为主，可适当选用一些适应性强、观赏价值高的外地植物，结合种植速生树种，以乔木为主，并配置小灌木、花卉、草坪等，保证种植成活率和环境及早成景。用最少的投入、最简单的维护达到设计与当地风土人情及文化氛围想融合的境界。该项目绿化面积200m2，绿化率6.0%。建议选择适应本地区气候条件的乔木（白皮松、龙爪槐、垂柳）、灌木（红枫、金叶女贞、红叶石楠）、藤木和花卉或乡土树种开展环境绿化；

6、环境风险防范措施

（1）风险防范措施

①加强医院污水处理站设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备、曝气设备等易出故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放。

②医院污水处理站设备要合理配电，防止因停电造成污水超标排放。

③根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）规定，医院污水处理系统应设事故池，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于排放量30%。

④设污水处理站污水事故排放时商品次氯酸钠溶液投加点，对事故排放的废水进行杀菌，避免医疗废水未经处理直接排入宁县污水处理厂。

⑤医药库房贮存危险品物质时，贮存容器、贮存方法、贮存量、贮存环境等必须符合国家有关规定，要有专人保管。

⑥加强危险品物质贮存房间内的通风，充分考虑紧急疏散通道，准备必要的消防灭火器材和有毒有害气体的处置及个人防护自救设备。

⑦加强全员教育和培训，增强安全意识，提高安全操作技能和事故应急处理能力。

⑧挥发性化学危险品（如盐酸等）应单独存放。

⑨化学危险品应有名称、浓度、级别标签，否则应经有关人员鉴定确认后

方可使用。

⑩使用危险品时，事先应知道其性质及防护办法。

（2）环境风险管理
为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对以下几方面予以重视：

①树立环境风险意识

该项目客观上存在着一定的不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境有难以弥补的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”方针的同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。

②实行全面环境安全管理制度

项目在医疗废物运输、储存、处理等过程中均有可能发生各种事故，事故发生后均会对环境造成不同程度的污染，因此应该针对该项目开展全面、全员、全过程的系数安全管理，把环境安全工作的重点放在消除系统的潜在危险上，并从整体和全局上促进该项目各个环节的环境安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系，实行环境安全目标管理。

③规范并强化在运输、储存、处理过程中的环境风险预防措施

为预防安全事故的发生，建设单位必须制定比较完善的环境安全管理规章制度，应从制度上对环境风险予以防范，尽管该项目的许多事故虽不一定导致环境安全事故的发生，却会产生一定的环境污染事故后果，对于这类事故的预防仍然需要制定相应的防范措施，从运输、储存、处理等各个环节予以全面考虑，并力图做到规范且可操作性强，如：医疗垃圾在收集、预处理、运输过程中因意外出现泄漏，应立即报告医院保卫部门，封闭现场，进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗垃圾泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离，并在处理过程中穿防护服。

④加强巡回检查，减少医疗垃圾泄漏对环境的污染

医疗垃圾在装卸、运输的“跑、冒、滴、漏”现象是风险来源之一，其后果在大多数情况下并不导致人员受伤或是设备受损，但外泄的危险废物对环境造成污染，因此要加强巡回检查，是发现“跑、冒、滴、漏”等事故的重要是手段，每日的巡回检查应做详细记录，发现问题应及时上报，并做到及时防范。

⑤建立事故的监测报警系统

建议建设单位在废水、废气处理系统的进、出口，建立事故的监测报警系统，对于废水处理系统的进口，应予以特别的重视，监测系统应确保完善可靠，污水处理站是医院对医院污水处理的最后过程，为了保证其正常运行，防止环境风险的发生，需对污水处理站提供双路电源和应急电源，保证污水处理站用电不会停止，重要的设备需设有备用品，并备有应急的消毒剂，避免在污水处理设备出现事故的时候所排放的污水无处理便排放，可以采用人工添加消毒剂的方式加以弥补。

⑥加强资料的日常记录与管理

加强对废水处理系统以及废气处理系统的各项操作参数等资料的日常记录及管理废水、废气的监测，及时发现问题并采取减缓危害的措施。

⑦加强危险废物处理管理

加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制，负责人在接管前应全面学习有关危险废物处理的有关法规和操作方法，做好危险废物有关资料的记录。

⑧应对措施

事故发生的可能性总是存在的，为减少事故发生后造成的损失，尤其是减少对环境造成严重的污染，建设单位除一方面要落实已制定的各种安全管理制度以及上述所列各项风险减缓措施，另一方面，建设单位还应对发生各类风险事故后采取必要的事故应急措施，建议建设单位对以下几方面予以着重考虑：

a制定全面、周密的风险救援计划，以应付可能发生的各种事故，保证发生事故后能够做到有章可循。

b设立专门的安全环保机构，平时负责日常的安全环保管理工作，确保各项安全、环保措施的执行与落实，做好事故的预防工作；事故期间，则负责落实风险救援计划各项措施，确保应急救援工作的展开。

c制订污水处理站、医疗垃圾收集、预处理、运输、处理、钟点实验室、化学品库事故应急预案；建立医院应急管理、报警体系；制订传染病流行期间和爆发期间的环境紧急预案（包括空气、污水、医疗垃圾的应急消毒预案，紧急安全预案，临近社区防范措施等）。

d危险废物运输车辆上配备必要的防中毒、消防、通讯及其它的应急设施，确保发生事故后能具有一定的自救手段和通讯联络能力。

e发生事故后，应进行事故后果评价，并将有关情况通报给上级环保主管部门。

f定期举行应急培训活动，对该项目相关人员进行事故应急救援培训，提高事故发生后的应急处理能力；对新上岗的工作人员、实习人员、进行岗前安全、环保培训，重点部门的人员定期轮训；在对所有参与医疗废物管理处理的人员进行知识培训后，还对其进行了责任分配制度，确保医院所产生的医疗固废在任意一个环节都能责任到人，确保不出现意外。
环境监测管理

1、环境管理计划

（1）环境保护管理的总体指导原则

建设项目环境保护管理是指项目在建设期和运行期必须遵守国家、省、自治区、市的有关环境保护法律、法规、政策与标准，接受地方环境保护主管部门的监督，调整和制订环境规划保护目标，协调同有关部门的关系以及一切与改善环境有关的管理活动。其总体指导原则为：

⑴项目的设计应得到充分论证，使项目实施后尽可能地避免或减少在项目建设和运行中对环境带来的不利影响。当这种影响不可避免时，应采取技术经济可行的工程措施加以减缓，并与主体工程施工同时实行。

⑵项目的不利影响的防治，应由一系列的具体的措施和环境管理计划组成，这些措施和计划用来消除、抵消或减少施工和运行期间的不利于环境的影响。

⑶环境保护措施应包括施工期和运行后的保护措施，并对常规情况和突发情况分别提出不同的保护措施和挽回不利影响的方法。

⑷环境管理计划应制定出机构上的安排以及执行各种防治措施的职责、实施进度、监测内容和报告程序以及资金投入和来源等内容。

（2）环境管理体系

环境管理体系应作为企业管理体系中的一部分，并与之协调统一。项目实施后将成立独立的法人单位，并实行以“一人主管，分工负责；职能部门，各负其责；落实基层，监督考核”为原则，以企业领导为核心，安全环保部为基础的全员责任制的环境管理体系。使环境管理贯穿于企业管理的整个过程，并落实到企业的各个层次，分解到生产的各个环节，把企业管理与环境管理紧密地结合起来，不但要建立完善的企业管理体系和各总规章制度，也要建立完善的环境管理体系和各总规章制度，使企业的环境管理工作真正落到实处。

（3）环境管理机构

本项目为门诊大楼、住院楼建设项目，对于环境的影响在施工期最为明显，因此项目在施工期设独立的安全环保部，设专职环境保护管理人员1～2名，全面负责企业的环境保护管理工作，安全环保部下设监测室，承担日常环境监测工作任务。同时，安全环保部内部建立计算机辅助管理系统，使之更好地利用经济、技术、行政和教育手段，对损害环境质量的生产活动加以限制，协调好项目建设与环境保护的关系，使经济效益、社会效益与环境效益相协调统一。

（4）环保部门职责

（1）贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规；

（2）制定本医院的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划；

（3）监督检查本项目执行“三同时”规定的情况；

（4）定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转；

（5）负责医院环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训；

（6）负责对医院环保人员和居民进行环境保护教育，不断提高居民的环境意识和环保人员的业务素质。

2、环境管理与监测的目的

项目环境保护管理与监测计划用于指导从项目设计、施工到运行阶段的环境保护工作，同时进行系统的环境监测，了解项目影响区域生态与环境系统变化规律，全面地反映环境质量现状及建成后环境情况，以验证和复核环境影响评价结果，预测其发展趋势，掌握污染源动态，及时发现潜在的不利影响，以便及时采取有效的减免措施。

环境管理监与监测设置的目的，是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规的规定，以及全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为项目的管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置环境管理机构，并尽相应的职责。

3、环境管理实施计划

（1）施工期环境管理要求及监测计划

施工期的环境管理主要是对施工单位提出要求，明确责任，督促施工单位采取有效措施减少施工过程中地面扬尘、建筑粉尘、施工机械尾气和废水排放对大气、地表水环境的污染；要求施工单位采取有效措施减少噪声对周围环境的影响；定期检查，督促施工单位收集和处理施工固体废物和生活垃圾；项目建成后，应全面检查施工现场的环境恢复情况。

①对施工队伍执行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。

②按照环保主管部门的要求和本报告中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置统一安排。

③土建工程需要土石方的挖掘和运输、管道挖沟等，即时清理弃土，避免二次扬尘。建筑垃圾及多余弃土即使清运，车辆用篷布遮盖，防止沿途散落。

1 施工场地硬化

2 施工场地车辆出入口设置车辆除尘除泥设施。

4、营运期环境管理要求及监测计划   
本项目投入营运后，建议安排人员实施环境管理工作，主要负责环保设施的操作、维护和保养，做好运行记录，建立相关档案，具体如下：

(1)依照国家环境保护法律法规以及公司的规章制度制定本项目环境保护管理规章制度并由公司主管部门负责监督执行；

(2)对主要的环保措施和环保设施的落实和运行情况进行详细记录，同时制定专项规章制度以保证环保设施的正常运行，当环保设施运行不正常时应及时上报主管人员。

（2）环境监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（GB819-2017）及项目排污特点和实际情况，项目建成投产后，需要健全各项监测制度并保证其实施，由建设点位委托有资质单位进行监测。项目运营期环境监测类别项目及频次列于下表34：
表34     项目运营期监测计划一览表
监测类别
监测项目
监测点位置
测点数
监测频次
监测机构

生产废水
CODCr、 BOD5、 SS、氨氮、粪大肠杆菌、动植物油
检查井
1个
1年至少一次
医院委托有资质单位监测

厂界噪声
Leq(dB(A))

北、西、南三侧厂界
3个
每季度一次，每次2天，每天昼夜各1次
环境空气
NH3、H2S
污水处理系统上、下风向
2个
每季度一次，每次3天
 5、环保投资估算及竣工环保验收清单

（1）环保投资一览表
本项目的总投资为1000万元。其中环保投资51.5万元，占总投资5.15%，该项目主要环保投资见表35。

表35    项目环保投资估算表
阶段

项目

处理措施

投资（万元）

施工期

扬尘废气

洒水降尘，防尘网，

2
废水

排至化粪池，拉运至宁县污水处理厂处置
0.5
噪声

设置围挡，合理选用低噪声设备

2
运营期

废气处理
食堂油烟

油烟净化装置及烟道

3
锅炉废气
高12m排气筒
2
废水处理
生活污水

化粪池、污水收集池
5
医疗废水

污水处理系统（沉淀池一座、消毒池一座）
10

食堂废水

油水分离器
2

固废处理
医疗废物

医疗废物暂存间

3
生活垃圾

垃圾桶10个
2

噪声

隔声门窗、减振、隔声设施、禁鸣限速标示
10
绿化

院内南边及周边植树、种草

10

合计

51.5
（2）三同时验收一览表
建设单位在工程投产后正常生产工况下达到设计规模80%以上时，应按照《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》中的相关要求，及时进行环保设施竣工验收。
①验收范围：环评报告表、批复文件和有关设计规定应采取的各项环保治理设施与措施。
②验收清单：项目建成后，建设单位应按照《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》，及时对项目进行环境保护验收。
本项目三同时验收一览表详见表36。
表36    建设项目环境保护验收清单
类别

项目

治理措施

验收标准
备注

废水
餐饮废水

生活污水

油水分离器、化粪池（30 m3）、污水收集池（50m3）
达到《医疗机构水污染物排放标准》表2中预处理排放标准要求

设置于项目西侧，原化粪池旁；油水分离器、化粪池池底及池壁、污水处理系统基础部分都应做防渗处理，防渗要求参照表30
医疗废水

污水处理系统一套（包含消毒池一座10m3、沉淀池一座10m3及Cl2发生器）

废气
食堂油烟

油烟净化装置

《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)
烟道排气口应高于厨房构筑物屋顶；
油烟净化器及烟道排气口都应设置于厨房东侧
排气烟道
污水处理系统臭气

加盖封闭、喷洒生物除臭剂
《医疗机构水污染物排放标准》中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

设置于地下
锅炉废气
12m高排气筒高空排放

/
设置于锅炉房南侧，利于通风
固废
医疗垃圾

医疗垃圾暂存间一座（10m2）、医疗废物收集桶一个，收集后定期消毒交由庆阳市医疗废物处置中心统一处理

满足《危险固体废物贮存污染控制标准》和《医疗废物集中处置技术规范》

设置于综合楼南侧，对原构筑物进行改造，地面和高1m的墙裙应做防渗处理、有医疗废物拉运台账，防渗要求参照表30
生活垃圾

院内设置垃圾桶10个，收集后定期送运至县生活垃圾填埋场处置

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单
禁止与医疗废物混装
噪声
油烟机、配电室、病房等

设置隔声门窗、减振、隔声设施、停车场及北滨河路设置减速警鸣标示
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1类

病房设施双层真空隔声门窗、油烟机底座安装消声垫、停车场及北滨河路距离项目100m南北两侧均设置减速警鸣标示
其他

绿化

院内空地及周边植树、种草
绿化面积率6.0%
/
环境管理

环保设施、环境管理规章制度、应急器材和监控设施等

/
医疗废物交接管理制度及交接单

医疗废物拉运台账
（3）环保设施每年运行成本估算见表37。
表37     项目环保设施每年运行成本估算一览表
项目
污染源
内容
费用（万元）
废气
厨房
油烟净化器维护费用
0.1
污水处理设施

除臭剂

0.1

废水
医疗区及厨房
油水分离器、化粪池清掏费用、污水处理系统维护费用
0.5
固废
医疗区
生活垃圾处理费
0.3
医疗费物暂存间
医疗费物处理费
0.5
噪声
隔声罩检修费、绿化维护费
0.2
总计
/
1.7
（4）项目运营期污染物排放清单见表38。

表38    运营期污染物排放清单
类别

污染源

污染物名称

产生量

治理措施

排放量

执行标准

大气污染物
厨房
油烟
16.425kg/a

油烟净化装置处理

4.1kg/a

《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)

污水处理系统

NH3
511.5g
加盖密封
5.115

《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准
H2S

19.8g
1.98

水污染物
生活污水

COD、BOD5、SS、氨氮

1752m3/a

餐饮废水经过油水分离器处理后进入化粪池、生活污水直接进入化粪池处理，处理后排入污水收集池，定期经吸污车拉运至宁县污水处理厂
0
/
医疗废水
COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油
2362.28m3/a
医疗废水经污水处理系统处理后排至污水收集池，定期经吸污车拉运至宁县污水处理厂
0
《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)
噪声

医疗区
油烟机、配电箱、车辆、门诊等
采用高效低噪设备及采取隔声门窗、设置警鸣标示等措施。
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
固废

医疗区
生活垃圾

32.12t/a

统一收集后定期拉送至环卫部门指定地点妥善处置
0
参考《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）
医疗废物
11.68t/a

对医疗固废进行分类收集，由庆阳市医疗废物处置中心处理
0
《危险废物贮存污染控制标准》及2013修改单
厨房
厨余垃圾
12.41t/a

交由有资质单位处置
0
合理处置
污水处理设施
污泥

8.6 t/a
交由有资质单位处置

0

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单



结论与建议

	一、结论

1、项目概况

项目名称：宁县康宁精神心理医院项目；

建设性质：新建；

建设单位：宁县康宁精神心理医院；

建设地点：宁县新宁镇金钟村1号原盘龙湾山庄，项目中心地理坐标为北纬35°44′10″，东经107°39′58″。本项目地理位置图见附图。

本工程建设内容为新建男病房9间，改造完成抢救室、男女宿舍、门诊治疗室、脑电图、心电图测评、医院办公室、中医科、内科、心理咨询室、精神科、检验科、女病房、娱乐室等医疗配套用房十余间，总建筑面积为1739m2，占地面积为3330m2，设置病床80张，和其他相应基础设施。
2、产业政策符合性

本项目属于国家发改委2011年第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修正)》中第一类—“鼓励类”中的第三十六项(教育、文化、卫生、体育服务业)中第30条“传染病、儿童、精神卫生专科医院和护理院（站）设施建设与服务”的相关规定，因此本项目建设符合国家产业政策。
3、选址合理性分析

本项目南侧为一汽车修理厂，西侧为北滨河路，北侧为11户居民及农家乐若干。自然条件良好，交通便利，周边无大中型工业厂房和污染源，且南北通透，环境条件较良好。且项目区声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，符合医疗卫生类项目对外环境质量的要求。项目建成后将扩大宁县的精神医疗服务规模，给当地精神医疗事业提供大力的支持。本项目的建设既完善了区域精神卫生医疗体系，也为周边精神病患者提供了一所可方便就医基础医疗场所。

综上所述，本项目的选址是合理的。从整体上分析，本项目的建设不会对周边环境构成显著影响，因此本项目选址合理、可行。
4、 平面布局合理性分析

宁县康宁精神心理医院主入口紧邻马路，且停车场位于医院外侧，地理位置优越，交通便捷。从西往东依次为男病区、宿舍、综合楼、厨房等配套设施等。

入口位于医院西侧，紧邻北滨河路，交通便利，且医院入口与北滨河路有小路连接，便于救护车等车辆出行。院区北侧有原有过道连接医院所有建筑，便于药物等运输及人员就医，不会产生拥堵等情况。本项目设有专门停车场，位于院区外侧且紧靠北滨河路，不会对周围交通造成阻碍。本项目南病区临近道路停车场，考虑精神病人的特殊性，道路的交通噪声会对医院产生一定影响，本环评建议医院在临近停车场一侧病区建筑应设置隔声窗，减小外环境的噪声对本项目的影响。油烟机、配电箱等噪声设备布置在院区最西侧，远离病区，通过以上布局可有效减少设备噪声对医院内及外环境的影响，因而布局合理。本项目为精神病医院，不同于综合性医院，门诊人流量较小，产生的噪声对北侧居民的影响较小。

项目所在地主导风向为西北风，污水处理系统、化粪池、油水分离器等环保工程均布置院区外围西侧，南北通风，可以减少异味对本项目住院门诊楼等主体工程的影响，环评建议加强其周围绿化带建设，进一步减少异味对环境的影响。

根据《医疗废物管理条例》“第三章 医疗卫生机构对医疗废物的管理， 第十七条 医疗废物的暂存贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员或工区以及生活垃圾存放场所”的规定，本项目医疗废物暂存间应当布置于医院东南角，医疗废物暂存间和污水处理系统均距医院食堂5m外，设置警示标志，同时，医疗废物的运输设有专门专用通道。

综上所述，从环境保护的角度分析，本项目的总平面布置合理可行。

5、达标排放分析结果

（1）施工期环境影响分析评价结论

建设施工期的环境影响主要是施工作业过程中的机械噪声和施工时排放的扬尘、建筑垃圾、污水等。

①项目施工期在施工过程中，在施工场地安排员工定期对施工场地洒水；对施工现场进行科学管理；谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施；对开挖作业面、堆放的建筑垃圾、材料等表面进行适当洒水抑尘；风速过大时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理；对于临时堆场，须采取覆盖防尘布，且定期喷洒粉尘抑制剂，防止风蚀；对运输建筑材料的车辆加盖蓬布以减少洒落，堆放场地必要时应加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。

②施工污水沉淀后回用；生活污水主要为洗漱用水，用于场地的泼洒抑尘，旱厕由周围农户运走用作有机肥。对周围水环境影响较小。
③生活垃圾交环卫部门处理，建筑垃圾收集后，运至宁县环卫部门指定的填埋场处置。
④对噪声控制的措施为选用低噪声施工设备，合理安排施工时间，禁止夜间进行高噪声施工作业，严禁晚间22:00~次日6:00时段施工，并尽量避免在昼间12:00~14:00点之间进行高噪作业；降低施工设备噪声；降低人为噪声；设立禁止汽车鸣笛标志，控制汽车鸣笛；禁止夜间施工，如果确须夜间施工，须到环保部门办理夜间施工审批手续，并且向附近居民提前公告。

通过以上措施将施工期对周围环境的影响控制到最低，项目施工期对环境影响较小。
（2）营运期环境影响分析评价结论

大气：医院污水处理间产生的恶臭气体的成分主要是硫化氢，此外还有甲硫醇等物质。硫化氢气体具有臭鸡蛋味，有一定的刺激性。

项目污水处理系统为污水处理系统，产生恶臭气体量小，且各构筑物均采取地埋式，池顶采取绿化措施、污泥处理过程采用先消毒后脱水，杜绝了恶臭的产生。

废水：本项目废水主要为医护人员的生活污水、餐饮废水和住院病人及门诊产生的医疗废水，餐饮废水经油水分离器隔油处理后与生活污水合流排入化粪池处理，处理后排入污水收集池，医疗废水经“一级强化+ClO2”地埋式污水处理系统处理后排入污水收集池。污水收集池废水经吸污车拉运至宁县污水处理厂处理。
噪声：本项目营运期噪声主要为油烟烟机、配电箱、空调外箱等运行时产生的机械噪声，通过采用低噪声的空调外箱底座加橡胶减振垫、各科室、诊室均设置隔声门窗，部门狂躁型病人病房安装消声器等措施以减小噪声，使项目区边界昼夜贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准要求，因此，本项目营运期产生的噪声对周边环境影响轻微。
医院还应安装隔声门窗，该类窗户的隔声量可达到25dB(A)以上，靠停车场一侧墙体还应加装隔声设施；在北滨河路临近本项目南、北方向100m因设置警鸣、标示、停车场设置减速警鸣标示；通过以上措施对噪声源控制及噪声衰减后，病房里的室内噪声可明显降低。
固废：本项目营运期的固体废物主要为医疗废物和生活垃圾。医疗废物暂时贮存在综合楼南侧设置的医疗废物暂存间内，暂存时间不得超过2天，医疗固废则经过分类收集后由庆阳市医疗废物处置中心处理处置专用车定期运送；生活垃圾经集中收集后，由当地环卫部门及时清运处置。采取上述污染治理措施后，本项目产生的固体废物可得到妥善处置，对周边环境影响较小。

综上所述，本项目营运期产生的废气、废水、噪声及固体废物对环境影响较小。
6、风险评价结论

拟建项目潜在环境事故为医疗废水事故排放风险、医疗废物风险、化学药品储存及使用引发的风险。医院应加强管理，搞好劳动保护，落实设备、管件的维修管理工作，采取积极的风险防范措施，降低事故发生的概率。本评价认为，只要采取适当的防范措施，在事故发生时依照应急预案即时处理，拟建项目造成的风险是可控制的。并且，医院应结合自身实际情况，制定切实可行的应急预案，并形成制度。

总之，本项目具有潜在的事故风险，在采取严格的防范措施后，事故发生概率较小，对人群健康及周围环境不会造成不良影响，风险处于可接受的水平。

7、环评总结论

综上所述，项目的建设符合国家产业政策及宁县城乡规划。评价项目在认真落实“三同时”及本环评中所提出的建议以及各项污染防治对策，对所产生的污染物进行有效合理的治理后，对周围环境不会产生明显影响。因此从满足环境质量目标角度分析，该项目的建设是可行的。
二、建议
（1）根据实际情况，尽可能加大绿化面积，在室内放置盆栽。

（2）加强医院医护人员的环保意识。

注      释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1  立项批准文件

附件2  其它与环评有关的行政管理文件
附件3  房屋租赁协议

附件4  规划手续

附件5  项目环境现状检测报告

附件6  项目环境现状引用检测报告

附图1  项目地理位置图
附图2  项目平面布置图
附图3  项目监测点位布置图

附图4  项目外环境关系图
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。

1.大气环境影响专项评价

2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3.生态影响专项评价

4.声影响专项评价

5.土壤影响专项评价

6.固体废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




26.69





医护人员生活用水





损耗0.04





0.04





预处理





损耗0.36





餐厨垃圾





门诊用水








损耗1.2





4.0





病床用水





损耗1.0





4.8





洗衣房用水





损耗1.6





8.0





绿化用水





损耗0.018





6.4





6.472





一体化污水处理设施





宁县污水处理厂





吸污车





锅炉排水





新鲜水





7.56





循环水损耗





6.0





化粪池





定期排水





锅炉软水制备





5.0





0.072





0.09





一级强化+ClO2消毒





化粪池








消毒分类、临时贮存





医疗垃圾





加强管理、隔声门窗等





达标











噪 


声 





生活污水





消毒临时贮存








送至宁县生活垃圾填埋场





集中统一存放








生活垃圾





由庆阳市医疗废物处置中心处理





油水分离器 





餐饮 废水





宁县污水处理厂





污水收集池





医疗综合废水





出院　





复检　





住院治疗　





检验诊断　





挂号





项目运营





员工办公、生活





医疗服务





1.2





交由有资质单位处置





化验废水





高盐废水6





污泥（消毒）





10





污水收集池





16.472





污泥（消毒）





污水收集池








污泥拉运车





非传染病医院废水





一级强化





消毒





化粪池








PAGE  

_1487663674.vsd
基础工程


主体工程


装饰工程


设备安装


工程验收


运行使用


生活污水及建筑垃圾


施工期


噪声、扬尘


噪声、扬尘


噪声、扬尘


噪声



